Prefeitura Municipal

de Agrolândia

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 13/2015

Compras e Serviços

Modalidade: Pregão Presencial Nº 10/2015

Registro de Preços

Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09:00h do dia 25/02/2015, na  sala de reuniões nas dependências da Prefeitura Municipal, Rua dos Pioneiros, nº 109, Bairro Centro,  cidade de Agrolândia.

Telefone/Fax (047) 3534-4212/ www.agrolandia.sc.gov.br

Sumário

1 – DO OBJETO	3

2 – PARTICIPAÇÃO	3

3 – DO CREDENCIAMENTO	4

4 – DA PROPOSTA COMERCIAL	5

5 – DA DOCUMENTAÇÃO	6

6 – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO	8

7 – DO JULGAMENTO	10

8 – DA IMPUGNAÇÃO	10

9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10

10 – DO PAGAMENTO	11

11 – DAS SANÇÕES	11

12 – DOS RECURSOS	12

13 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO	12

14 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA	12

15 - DO REGISTRO DE PREÇOS	12

16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO	14

17 - OBRIGAÇÔES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA	14

18 - PENALIDADES	14

19 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	16

20 - REVISÃO DE PREÇOS	17

21 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

ANEXO I - MODELO DE  PROPOSTA COMERCIAL	19

ANEXO II - MODELO PROCURAÇÃO	68

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO	68

ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO	69

DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF.	69

ANEXO V - MINUTA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	70

ANEXO VI - MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	76

ANEXO VII  - PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO	76

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE	77

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE	77

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO	78

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO	127

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015

PROCESSO DE COMPRA Nº 13/2015

O  MUNICÍPIO  DE  AGROLÂNDIA, nos termos da Lei a nº Lei 10.520 de 17 julho de 2002 e do decreto regulamentar nº 011/03, de 14 de fevereiro de 2003,  com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento  dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão  Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.

A documentação e proposta relativas à licitação serão recebidas, até as                                                  09:00 horas do dia 25/02/2015,  na  sala de reuniões nas dependências da Prefeitura Municipal, Rua dos Pioneiros, nº 109, Bairro Centro,  cidade de Agrolândia. Telefone/Fax (047) 3534-4212, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente.

As licitantes deverão apresentar, na data e horário acima, dois envelopes devidamente fechados, contendo no ENVELOPE Nº 01 a proposta comercial, conforme solicitado no item 4 deste Edital e no ENVELOPE Nº 02 a documentação comprobatória de sua habilitação, solicitada no item 5 deste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, os seguintes dizeres:

AO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA

NOME EMPRESARIAL

DA LICITANTE

PREGÃO Nº 10/2015

ENVELOPE Nº 01

PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA

NOME EMPRESARIAL

DA LICITANTE

PREGÃO Nº 10/2015

ENVELOPE Nº 02

DOCUMENTAÇÃO

# I – DO OBJETO

  - – A presente licitação tem como objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.

1.2 – A descrição completa dos objetos do presente pregão, encontra-se junto ao Anexo I.

# 2 – PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, desde que:

2.1 – Não estejam sendo submetidas a processos de falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido suspensas de licitar no âmbito deste Município, e/ou declaradas inidôneas pela Administração Pública;

2.2 – Atendam às condições deste Pregão e apresentem os documentos nela exigidos;

2.3 - O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 3 – DO CREDENCIAMENTO

3.1 – Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro com apenas um representante legal que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste procedimento licitatório, será o único admitido a intervir nas fases do pregão, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com foto.

3.2 – Por credencial entende-se:

a) Habilitação do representante com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, mediante instrumento público de procuração, ou instrumento particular com devido reconhecimento de assinatura por tabelião (Anexo II),  acompanhado do documento, descrito na alínea a seguir, para aferir-se a capacidade do outorgante;

b) Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa (CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de titular da mesma.

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, da proposta e dos documentos de habilitação (apresentada em papel timbrado da empresa). (Anexo IX)

d) Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, com data de expedição não superior a 120 (cento e vinte) dias da realização do Pregão. (somente para ME/ EPP).

e) Declaração de enquadramento legal das Microempresas (ME) e Empresas De Pequeno Porte (EPP), (Anexo VIII)

3.3 – O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO”  E “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.4 – A não apresentação do documento de titularidade (CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE) ou credenciamento ou a incorreção desses impedirá o seu representante a formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

3.5 - A não apresentação dos documentos em que trata o item 3.2 alíneas “d” e “e”(documentos apresentados por empresas ME e EPP)  não impedirá o seu representante a formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, mas impedirá o beneficio da Lei Complementar 123/2006 em todas as fases do certame.

3.6 – Na hipótese do representante legal da empresa licitante apresentar procuração pública, ainda assim deverá apresentar o CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE)

# 4 – DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1. O ENVELOPE “PROPOSTA COMERCIAL” DEVERÁ CONTER:

4.1.1. A proposta comercial, apresentada com observância das seguintes exigências:

a) ser datilografada ou impressa por processo eletrônico, em língua portuguesa, sem alternativas, emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, preenchidas na forma do anexo I deste Pregão;

b) possuir a Razão Social e CNPJ da licitante;

c) conter indicações do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, presumir-se-á que o mesmo é de 60 (sessenta) dias;

d) preço cotado em moeda nacional, já considerados, nos mesmos, todas as despesas com a mão-de-obra, locomoção, seguro-acidente, impostos, encargos trabalhistas e quaisquer outros, incidentes direta ou indiretamente sobre o fornecimento e instalação dos equipamentos objeto deste Pregão;

4.2. Sob pena de desclassificação da proposta, a mesma deverá ser assinada pelo representante legal da empresa que tenha poderes para tal, ou pelo procurador da mesma, devidamente autorizado, através de procuração outorgada pelo representante legal da empresa, neste último caso deverá ser apresentada a procuração ao pregoeiro.

4.3 – Havendo divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o unitário e, existindo divergência entre o preço em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

4.4 - Terão suas propostas desclassificadas as licitantes que não respeitarem os limites máximos  dos preços unitários por item, conforme a previsão do anexo VII.

4.5 – Terão suas propostas desclassificadas as licitantes que apresentarem a mesma em desacordo com o solicitado.

4.6 - Para facilitar o julgamento das propostas, as empresas licitantes poderão (não implica em desclassificação da proposta) apresentar suas propostas conforme o modelo "PROPOSTA DE PREÇOS", PREENCHIDAS NO SISTEMA LICITA E ENTREGUES A PREGOEIRA ATRAVÉS DE CD OU PEN DRIVE JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DA PROPOSTA IMPRESSA E ASSINADA.

4.7 O arquivo com os itens para preenchimento no “SISTEMA LICITA”, deverão ser solicitados ao Setor de Licitações pelo telefone (47) 3534-4212.

4.8 A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

# 5 – DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 – O envelope contendo a “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter uma via original ou cópia autenticada dos seguintes documentos:

5.1.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

5.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

5.1.3 Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal.

5.1.4 Autorização de funcionamento da licitante de acordo com os itens cotados (correlatos, cosméticos,...) expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

5.1.4 – Regularidade Fiscal:

5.1.4.1 – Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal (regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros), Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa;

5.1.4.2 – Prova de regularidade fiscal perante o FGTS, do domicílio ou sede da empresa;

5.1.4.3 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, dentro de seu prazo de validade;

5.1.4.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), obtida através do site do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao.

5.1.4.6 – apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, emitindo(s) por entidade pública ou empresa privada, que comprovem o fornecimento de produtos similares ao objeto da licitação. (ANEXO VI).

5.1.4.7 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação ANEXO III;

5.1.4.8 – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99) (ANEXO IV);

5.2 -  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006.

I – empresas OPTANTES PELO SISTEMA SIMPLES DE TRIBUTAÇÃO, regido pela LC nº 123/2006:

a) comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional;

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.

5.3 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal perante o INSS e FGTS, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto nesta cláusula, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.5 – Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios.

5.6 – Os documentos de habilitação deverão ser entregues em cópia autenticada por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente  ou apenas  cópia juntamente com os originais para conferir a veracidade junto a Comissão Permanente de Licitações, ou publicação na imprensa oficial, nos termos da legislação.

5.7 – No caso de comprovante de regularidade fiscal ou de cadastramento, será aceito o documento obtido na rede de Internet, condicionando-se que o mesmo venha a ter sua autenticidade confirmada pela Equipe de Apoio (em sessão pública), consoante legislação.

5.8 – Atendam às condições deste Pregão e apresentem os documentos nela exigidos;

5.9 – Não estejam sendo submetidas a processos de falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido suspensas de licitar no âmbito deste Município, e/ou declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5.10 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

5.11 – Todos os documentos fornecidos pela empresa (declarações, certidões, atestados, certificados...), deverão ser apresentados com papel timbrado da mesma.

# 6 – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO

6.1 – Apresentação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio.

6.2 – Credenciamento das empresas.

6.3 – Abertura da sessão, sendo esta declarada pelo pregoeiro. A partir desse momento não será permitida a participação de licitantes retardatários.

6.4 – Recebimento dos envelopes de propostas de preço e de documentação de habilitação.

6.5 – Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, análise da conformidade das propostas, cujos preços as possibilitem passar à fase de lances, com os requisitos estabelecidos no Edital e posterior rubrica das folhas.

6.6 – Divulgação, pelo Pregoeiro, dos preços para registro em ata, bem como para conhecimento e acompanhamento por todos os presentes.

6.7 – Divulgação, pelo Pregoeiro, das propostas classificadas. Propostas de melhor preço e as com preços até dez por cento superiores a de menor preço. Não havendo pelo menos três propostas nessas condições, serão escolhidas as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

6.7.1 – Caso haja empate o Pregoeiro realizará sorteio para determinar a ordem dos lances.

6.8 – Em seguida o Pregoeiro dará início à etapa de lances verbais, convocando os licitantes classificados a apresentar lances verbais, os quais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescente, iniciando-se pela última  empresa classificada.

6.8.1 – É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior ao menor preço praticado no momento do lance.

6.8.2 – Dos lances ofertados não caberá retratação.

6.8.3 – A apresentação dos lances é facultativa, sendo que a desistência por parte do(s) licitante(s), quando da convocação pelo pregoeiro, implicará na manutenção do último preço praticado.

6.9 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

6.10 – Abertura do envelope e análise da documentação de habilitação da empresa que ofertou o menor preço.

6.11 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação.

6.12 – O Pregoeiro informa o resultado da análise e comunica que a proposta e a documentação da licitante vencedora encontram-se à disposição dos licitantes.

6.13 – Nas situações previstas nos subitens 6.9 e 6.11, o pregoeiro poderá negociar diretamente como o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.14 – Não havendo manifestações oportuna de intenção de recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto.

6.15 – Devolução dos envelopes de documentação de habilitação dos licitantes não participantes da fase de lances.

6.16 – Solicitação de nova planilha atualizada da empresa vencedora, se for o caso, a ser fornecida no prazo de até 02(dois) dias úteis.

6.17 – Leitura da Ata e assinatura pelos licitantes presentes, pregoeiro e equipe.

6.18 – Encerramento da sessão.

# 7 – DO JULGAMENTO

7.1 – No julgamento das propostas, será adotado o critério de menor preço por Item, observadas as exigências estabelecidas neste Edital.

# 8 – DA IMPUGNAÇÃO

8.1 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital.

8.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

# 9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – A despesa decorrente correrá por conta das seguintes dotações do orçamento vigente:

Dotação Utilizada

2002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA

06 - REDUZIDO

03 - SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANCAS

01 - SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANCAS

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

09 - ADMINISTRANDO COM PLANEJAMENTO

2003 - MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCA

3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1000000 - Recursos Ordinários

Reserva - 0,00

2002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA

22 - REDUZIDO

04 - SEC. DO DESENV. EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO

01 - SEC. DO DESENV. EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO

12 - EDUCACAO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

18 - QUALIDADE NO ENSINO

2018 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1010000 - Receitas de Impostos - Educação

Reserva - 0,00

12614 - FUNDO MUN DE SAUDE DE AGROLANDIA

04 - REDUZIDO

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA

10 - SAUDE

301 - ATENCAO BASICA

25 - SAUDE PARA TODOS

2051 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1020000 - Receitas de Impostos - Saúde

Reserva - 0,00

9.2 – Para fazer face às despesas, serão emitidas Notas de Empenho pelo Departamento de Contabilidade, desta Prefeitura.

# 10 – DO PAGAMENTO

10.1 - Os pagamentos serão em até 30 dias após a emissão de documento fiscal.

10.2 – A Administração, através do Setor de Contabilidade, convocará a licitante vencedora para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados da convocação.

10.3 – Havendo qualquer incorreção de documentos a posteriori, o pagamento será sustado, até que a empresa adote as providências necessárias à regularização da situação.

# 11 – DAS SANÇÕES

11.1 – O licitante que entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com os entes públicos e, se for o caso, descredenciados dos sistemas de cadastramento Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

11.2 – Caso a empresa vencedora se recuse a receber as Notas de Empenho ou assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação feita por este Município, sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida. Ocorrendo esta hipótese este Município poderá anular a Nota de Empenho e aplicar, à licitante, multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta ficando, ainda, sujeita às penas do art. 7º da Lei 10.520/02.

# 12 – DOS RECURSOS

12.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2 – Decairá do direito de recorrer, o licitante que não se manifestar imediatamente e motivadamente no momento em que o Pregoeiro declara o vencedor.

12.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# 13 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 – Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a Ordem de Entrega emitida pela Secretaria. A entrega dos materiais se dará no prazo máximo de 5 dias após a solicitação, nos locais indicados pelo Setor de Compras.

# 14 – DAS AMOSTRAS

14.1. A Licitante vencedora deverá apresentar as amostras dos produtos, devidamente de acordo com as especificações contidas no anexo I no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a sessão de lances, sob pena de desclassificação. As mesmas deverão ser entregues para análise de qualidade na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

14.2. Para os produtos (marcas) pré-aprovadas da listagem constante no Anexo I, não é necessário enviar amostras. Sendo os itens que necessitam de amostra: 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 44, 45, 46, 91, 102, 154, 155, 156 e 157.

14.3. Todo o produto ofertado deverá estar estritamente dentro da ficha técnica apresentada pelo (anexo I) ao Edital.

14.4. Ocorrendo Parecer Técnico desfavorável sobre a amostras, os autos serão devolvidos ao pregoeiro, para que este realize nova negociação com as demais licitantes, obedecendo à ordem de classificação, por menor preço.

# 15. DO REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto aos três primeiros classificados por item;

15.2. Os preços unitários das três melhores propostas  por item serão registrados na ordem de classificação da Licitação;

15.3. A Assessoria Jurídica convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 16.1.

15.3.1.O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

15.4.	Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços e efetuar as entregas das mercadorias ao respectivo preço registrado, nas seguintes hipóteses:

15.4.1. Inexecução contratual pelos primeiro classificado por qualquer motivo e consequente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior, e;

15.4.2. Revisão do preço do primeiro classificado, quando o novo preço resultar superior ao do segundo classificado.

    - . Os  adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 13.3 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior;

    - . Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual;

  - A entrega das mercadorias serão efetuadas mediante expedição, pelas Secretarias, da “Ordem de Entrega de Mercadorias”, cujo modelo constitui o Anexo VI, da qual constarão a data de expedição, a discriminação das mercadorias e os respectivos preços;

  - A existência do preço registrado não obriga o Município de Agrolândia a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições;

  - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações e nos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 136/2005 e suas alterações;

# 16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

16.1. No recebimento e aceitação das mercadorias será observada, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

# 17 - OBRIGAÇÔES DA EMPRESA DETENTORA DA ATA

A empresa, detentora da Ata, obriga-se a:

  - Entregar as mercadorias conforme necessidade das Secretarias Municipais,  nos locais estabelecidos pela Secretaria,  sempre precedida de Ordem de Entrega de Mercadoria,  sem nenhum custo adicional ao município.

  - A  mercadoria a ser entregue deverá ser de 1ª qualidade e a data de fabricação no mês da entrega da mesma, estando sujeito a substituição imediata do produto que se apresentar fora das especificações técnicas.

# 18 - PENALIDADES

  - A desistência da proposta  e a não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item 13.3. ou a falta de apresentação dos documentos referidos no sub-item 13.3.2, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão:

  - Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Agrolândia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Agrolândia, pelo período de 2 (dois) anos.

  - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

- advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Agrolândia;

- multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na entrega das mercadorias, calculada sobre o valor da Ordem de Entrega de Mercadoria, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula;

- multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de Entrega de Mercadoria, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;

- na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á a suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Agrolândia, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;

e) cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Entrega de Mercadoria ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Entrega de Mercadoria.

  - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente;

  - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao  Município de Agrolândia;

  - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;

  - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

    - Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Agrolândia, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos;

    - Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

    - Cancelamento da Ata de Registro de Preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se à paralisação dos serviços.

# 19 -  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A empresa detentora da ata apresentará relatório mensal discriminando as mercadorias entregues, indicando para cada item os quantitativos e os respectivos preços unitários e totais; bem como o valor total correspondente à soma dos valores totais parciais das mercadorias entregues;

  - A  Secretaria terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação do relatório para aceitá-la ou rejeitá-la;

  - Os relatórios não aprovados pela Secretaria Municipal será devolvido à empresa detentora da Ata para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, voltando a contar o prazo a partir da data de sua reapresentação;

  - A devolução do relatório não aprovado pela Secretaria Municipal em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda a entrega das mercadorias;

  - Após a aprovação do relatório pela Secretaria Municipal, a empresa detentora da Ata emitirá a fatura, em conformidade com o relatório devidamente aprovado;

  - O Município de Agrolândia providenciará o pagamento mediante a apresentação da 1ª via da Nota Fiscal, obedecendo a ordem cronológica contado da data do aceite da fatura pela Secretaria Municipal;

# 20 - REVISÃO DE PREÇOS

  - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a retribuição da Contratante para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato;

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

  - Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço (s), a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha (s) detalhada (s) de custos, acompanhada (s) de documento (s) que comprove (m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc;

  - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa detentora da Ata, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade;

  - Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores , a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa detentora da Ata;

  - A  eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da Contratante, porém contemplará os serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante.

  - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa detentora da Ata não poderá suspender a execução dos serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

  - O  Município de Agrolândia deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão.

# 21 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

21.1 – A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21.2– O objeto deste Edital poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, da Lei 8.666/93.

21.3 – Na hipótese da ocorrência da situação descrita no Subitem 11.2 será aplicado o disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item 11 deste Edital.

21.4 – A  Contratante exercerá rigoroso controle em relação aos serviços prestados pela Contratada, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições legais pertinentes ao objeto licitado.

21.5– Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

21.6 – Qualquer esclarecimento sobre o presente Edital poderá ser obtido das  de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, com o Pregoeiro, na Prefeitura Municipal, à Rua dos Pioneiros n.º 109 - ou pelo telefone  (0**47) 3534-4212.

21.7 –  Os anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII fazem parte integrante deste Edital, independente de transcrição.

Agrolândia, 09 de fevereiro de 2015.

_______________________________

Jose Constante

Prefeito Municipal

ANEXO I - MODELO DE  PROPOSTA COMERCIAL

## PREGÃO PRESENCIAL Nº  10/2015

NOME DA EMPRESA:____________________________________________

CGC/CNPJ:____________________________________________________

ENDEREÇO:___________________________________________________

Apresentamos nossa proposta para  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA, objetos da presente licitação, modalidade Pregão Presencial nº 10/2015, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

| ##### Item | ## Descrição material | Unidade | Qtde | Marca | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acido acético 1 litro. | Unidade | 5 |  |  |  |
|  | Acido graxo essencial frasco com 100ml. | Frasco | 800 |  |  |  |
|  | Água oxigenada 1 litro. | Unidade | 155 |  |  |  |
|  | Agulha descartável, 13 x 4,5 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa, canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro, embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 |  |  |  |
|  | Agulha descartável, 20 x 5,5 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 |  |  |  |
|  | Agulha descartável, 25 x 6 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 |  |  |  |
|  | Agulha descartável, 25 x 7 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 10 |  |  |  |
|  | Agulha descartável, 25 x 8 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 10 |  |  |  |
|  | Agulha descartável, 40 x 12 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 |  |  |  |
|  | Agulha descartável 30 x 7 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 10 |  |  |  |
|  | Álcool 70% litro. Solução de álcool etílico hidratado 70º INPM. Incolor, Odor característico alcoólico, usado como agente de desinfecção e anti-sepsia. Aprovado pela ANVISA. Frasco de 1 litro. | Unidade | 250 |  |  |  |
|  | Álcool Gel litro. Desinfetante em gel de baixa toxicidade, a base de álcool etílico a 70% p/p. Gel incolor, odor característico alcoólico, ph a 25°C: 6,0 – 7,0, Densidade, g/ml a 25° C: 0,860 – 0,880. Utilizado na desinfecção de superfícies contaminadas, tais como bancadas, mesas, macas e anti-sepsia da pele. Aprovado pela ANVISA. Frasco 1 litro. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Algodão hidrófilo, rolo, 100% puro. Fibra isenta de impurezas, inodoro, cor branca, manta uniforme e contínua de fácil manuseio envolta em papel, embalagem impermeável, segura e individualizada, com identificação do produto, lote e validade. Pacote com 500 gr. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Farol, Apolo. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Rolo | 510 |  |  |  |
|  | Almotolia plástica âmbar fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca; bico reto c/ capacidade 120ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 25 |  |  |  |
|  | Almotolia plástica transparente fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca bico reto c/ capacidade 120ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 25 |  |  |  |
|  | Almotolia plástica âmbar fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca bico reto c/ capacidade 250ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 17 |  |  |  |
|  | Almotolia plástica transparente fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca bico reto c/ capacidade 250ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 17 |  |  |  |
|  | Aminofilina 24mg/ml ampola com 5ml injetavel | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Amiodarona, cloridrato de; 50mg/ml ampola com 3ml - injetável | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Atadura crepom, 6 cm x 4,5m (esticada) ou 6 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível, fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento.Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 600 |  |  |  |
|  | Atadura crepom, 10 cm x 4,5m (esticada) ou 10 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível, fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 700 |  |  |  |
|  | Atadura crepom, 12 cm x 4,5m (esticada) ou 12 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível, fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 900 |  |  |  |
|  | Atadura crepom, 15 cm x 4,5m (esticada) ou 15 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo. Acabamento seguro e visível. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 900 |  |  |  |
|  | Atadura crepom, 20 cm x 4,5m (esticada) ou 20 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia e confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 700 |  |  |  |
|  | Atadura elástica branca, 12 cm x 2,2m não estéril, confeccionada em tecido sintético misto, acabamento seguro sem desfiamento lateral, trama regular com fio duplo, 13 fios/cm² no mínimo. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia e confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 100 |  |  |  |
|  | Atadura elástica branca, 20 cm x 2,2m não estéril, confeccionada em tecido sintético misto, acabamento seguro sem desfiamento lateral, trama regular com fio duplo, 13 fios/cm² no mínimo. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia e confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 100 |  |  |  |
|  | Atropina, sulfato de; 0,25mg/ml ampola com 1ml - injetável (Atropina) | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Benzina liquida 1000ml. | Unidade | 7 |  |  |  |
|  | Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000 ml; Válvula anti-refluxo vertical; Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina; Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; Tubo de PVC com 110cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo; Ponto para coleta de urina com membrana de latéx, auto-vedante; Conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora; Tubo de drenagem inferior com pinça corta fluxo; Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala; Atóxica, apirogênica e descartável; Esterilizada em óxido de etileno; embalagem individual. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | Cateter nasal tipo óculos adulto. Artigo médico-hospitalar de uso único, que tem como função permitir aplicações de oxigênio; tubo de PVC atóxico siliconado, extremamente macio, estéril, apirogênico, descartável . Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico. | Unidade | 330 |  |  |  |
|  | Cateter nasal tipo óculos infantil. Artigo médico-hospitalar de uso único, que tem como função permitir aplicações de oxigênio; tubo de PVC atóxico siliconado, extremamente macio, estéril, apirogênico, descartável . Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico. | Unidade | 170 |  |  |  |
|  | Catéter intravenoso 14G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Catéter intravenoso 16G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 20 |  |  |  |
|  | Catéter intravenoso 18G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | Catéter intravenoso 20G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | Catéter intravenoso 22G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | Catéter intravenoso 24G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | Cimetidina 150mg/ml ampolas com 2ml - injetável | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Clorexidina 0,02% sol. Aquosa. É uma solução de Digluconato de Clorexidina e água destilada qsp 1litro. Geralmente utilizado na limpeza da pele íntegra em pré-operatórios. Embalagem plástica com tampa rosca e lacre, frasco c/ 1litro. | Frasco | 20 |  |  |  |
|  | Clorexidina 2% sol. Degermante. É uma solução de Digluconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. Embalagem plástica com tampa rosca e lacre, frasco c/ 1litro. | Frasco | 20 |  |  |  |
|  | Clorexidina 0,5% sol. Alcoólica. Solução alcoólica de Digluconato de Clorexidina a 0,5%. Indicada para preparo do campo operatório e para antissepsia da pele. Embalagem plástica com tampa rosca e lacre, frasco c/ 1litro. | Frasco | 20 |  |  |  |
|  | Clorpromazina, cloridrato; 5mg/ml ampola com 5ml - injetável (Amplictil) | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Coletor universal 100ml, descartável, atóxico, esterilizado, confeccionado em polipropileno, opaco (translúcido), tampa com rosca, embalado individual. | Unidade | 200 |  |  |  |
|  | Compressa de gaze 100% algodão, tecido tipo tela, hidrófilo, 08 camadas e 5 dobras, densidade 13 fios/cm2, 7,5x7,5cm quando fechada e 15x30cm quando aberta, isentas de impurezas, amido e alvejante óptico, alto poder de absorção, não estéril., dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar desfiamento. Embalagem plástica c/ 500 folhas dispostas regularmente para facilitar manuseio contendo identificação do produto, lote e validade. Peso mínimo 500gr. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Pacote | 3000 |  |  |  |
|  | Curativo alginato de cálcio e sódio, são constituídos por polímero natural de alginato de cálcio e sódio, composto por unidades monoméricas de ácido α-L-gulurônico e ácido β-D-manurônico. Curativo macio, de tonalidade branca, estéril, não entrelaçado, em placa. Absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e o curativo e permite a remoção sem trauma, com pequeno ou sem nenhum dano para o tecido recém formado, um meio adequado para o processo de cicatrização. Tamanho 10 x 20 cm. O curativo é embalado individualmente em envelope grau cirúrgico e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Qualidade igual ou superior as marcas Curatec, Kendall, Kaltostat. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 500 |  |  |  |
|  | Curativo hidrocolóide, curativo auto-aderente hipoalergênica composto de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina que absorvem o exsudato e promovem um ambiente úmido que favorece a cicatrização e auxilia na remoção de tecido desvitalizado da ferida ( debridamento autolítico) sem danificar o tecido recém formado, age como barreira para a ferida contra a passagem de bactérias, vírus e outras contaminações externas enquanto o curativo permanecer íntegro. Tamanho 20 x 20 cm. O curativo é embalado individualmente em envelope grau cirúrgico e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Qualidade igual ou superior as marcas Curatec, Kendall, Hydrocoll. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 500 |  |  |  |
|  | Curativo transparente tipo band-aid, auto adesivo composto por um filme plástico com impressão marrom, em uma de suas superfícies recebe um adesivo acrílico sensível à pressão. Possui uma almofada absorvente, impregnada com bactericida. A superfície adesiva, incluindo a almofada, e protegida em sua totalidade por duas laminas de papel antiaderente (facing). Tamanho: 76 x 19 mm. Caixa com 35 unidades ou mais. | Caixa | 10 |  |  |  |
|  | Curativo tipo redondo auto adesivo – 25 mm de diâmetro. Esterilizado por óxido de etileno, sua abertura é tipo pétala, livre de látex, alta absorção,, antialérgico, cor da pele, embalagem com 500 curativos. | Caixa | 3 |  |  |  |
|  | Deslanosideo 0,2mg/ml ampola com 2ml - injetável (Cedilanide) | Amp | 25 |  |  |  |
|  | Detergente Multi-enzimático. Composição: Protease, Peptidase, Amilase, Celulase e Lipase. Detergente enzimático: ECE - Estabilidade Comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução. Produto nacional com tecnologia internacional. Fórmula especial com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Redução drástica de biofilme graças à ação sinérgica dos componentes da fórmula - qualidade assegurada da limpeza de canulados em geral. Redução superior comprovada até 98% da carga orgânica. Ótima rinsabilidade, facilidade no enxágue sem resíduos. Um único produto para as etapas de pré-limpeza e limpeza. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição. Alta rentabilidade na diluição. Produto biodegradável. Apresenta Atividade Proteolítica Superior (APS), que garante efetividade da limpeza mesmo em presença de material ressecado. Frasco de 1 litro. | Frasco | 155 |  |  |  |
|  | Dexametasona 2mg/ml ampola com 1ml - injetável (Decadron) | Ampola | 50 |  |  |  |
|  | Diclofenaco sódico 75mg/3ml ampola com 3ml – injetável (Voltaren) | Ampola | 100 |  |  |  |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 19 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 21 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 23 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 200 |  |  |  |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 25 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 200 |  |  |  |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 27 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto trifacetado e afiado sem irregularidades. Com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm. Conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Eletrodo Auto Adesivo Valutrode para estimulação elétrica. Tamanho 5 x 5 cm , modelo CF5050, pacote com 4 unidades. Produto contendo lote e validade e registrado no Ministério da Saúde | Pacote | 112 |  |  |  |
|  | Eletrodo Auto Adesivo Valutrode para estimulação elétrica. Tamanho 9 x 5 cm , modelo CF5050, pacote com 4 unidades. Produto contendo lote e validade e registrado no Ministério da Saúde | Pacote | 112 |  |  |  |
|  | Eletrodos para eletrocardiograma, espumado, com gel sólido, adesivo hipoalérgico, botão de aço inoxidável, adulto. Pacotes de alumínio com 30 unidades. | Pacote | 151 |  |  |  |
|  | Envelopes auto-selantes, tamanho 9 X 16 cm, podendo variar de +/- 2cm, produzidos em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, caixa com 200 unidades. | Caixa | 15 |  |  |  |
|  | Envelopes auto-selantes, tamanho 15X 25 cm, podendo variar de +/- 2cm, produzidos em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização,caixa com 200 unidades. | Caixa | 15 |  |  |  |
|  | Envelopes auto-selantes, tamanho 20X 30 cm, podendo variar de +/- 2cm, produzidos em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, caixa com 200 unidades. | Caixa | 10 |  |  |  |
|  | Epinefrina 1mg/ml ampola com 1ml - injetável (Adrenalina) | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Equipo micro gotas contendo tubo elastômero para administração de medicamentos/soluções; Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa contendo protetor; Câmara de gotejamento rígida e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; Tubo flexível e transparente em P.V.C. de no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; Com injetor lateral. Embalagem segura com abertura asseptiva, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Equipo macro gotas c/ roldanas de plástico para solução parenteral, estéril, descartável, transparente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, flexibilidade segura. Ponta perfurante multiajustável c/ protetor. Câmara de gotejamento flexível liberando 20gts/ml e filtro bacteriano p/ ar. Regulador de fluxo tipo roldana, ponto de infusão lateral autovedante e facilmente perfurável, conector universal multiajustável c/protetor. Todo sistema deve medir de 145 a 170cm, ser resistente, oferecer segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 250 |  |  |  |
|  | Equipo para bomba de infusão. Equipo de infusão de uso único (descartável) para uso em bomba de infusão, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aproximadamente 2,20m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro antibacteriano de ar e capa protetora , câmara de gotejamento flexível transparente em PVC (20 gotas/ml) com filtro de solução de 15 micra , tubo flexível em PVC, pinça corta fluxo (tipo rolete) , intermediário por segmento de silicone grau médico, injetor lateral tipo Y e conector terminal tipo luer-lock com capa protetora , utilizado para infusão via parenteral de líquidos compatíveis com PVC. Volume de preenchimento (priming) de 16 ml. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | Equipo Multivia com Clamp. Esterilizado a Óxido de Etileno; Fabricado em PVC flexível; Tubo de 18 cm; Conector tipo Luer Slip universal; Pinça Rolete e Corta-Fluxo; Câmara gotejadora flexível; Atóxico e Apirogênico; Descartável e de uso único. | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | Escopalamina, butilbrometo de; 20mg/ml, ampola com 1ml - injetável (Buscopam simples) | Ampola | 50 |  |  |  |
|  | Escopalamina, Butilbrometo de; + dipirona sódica; 4mg/ml + 500mg/ml, ampola com 5ml - injetável (Buscopam Composto) | Ampola | 100 |  |  |  |
|  | Escova cervical estéril atóxica, descartável, cerdas em nylon, macia e resistente, cabo resistente, comprimento mínimo de 17cm. Embalagem individual e segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | Unidade | 2000 |  |  |  |
|  | Esparadrapo impermeável, 10 cm x 4,5 m. Resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote. | Rolo | 60 |  |  |  |
|  | Espátula (tipo abaixador de língua) totalmente plana, sem irregularidades na superfície, livre de resíduos e impurezas, atóxica, inodora e resistente. Comprimento aproximado de 14cm, largura de 1,5cm. Embalagem segura e resistente a umidade, contendo data de fabricação, validade e lote. Pacote c/100 unidades. | Pacote | 101 |  |  |  |
|  | Espátula de Ayres, para coleta de preventivo, totalmente plana, sem irregularidades na superfície, livre de resíduos e impurezas, atóxica, inodora e resistente. Comprimento aproximado de 14cm, largura de 1,5cm. Embalagem segura e resistente à umidade, contendo data de fabricação, validade e lote. Pacote c/100 unidades. | Pacote | 70 |  |  |  |
|  | Espéculo vaginal descartável tamanho pequeno, modelo Collins, feito com material especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência, duas valvas articuladas que se afastam pelo rosquear de um parafuso. Abertura suave, milimétrica, sem ruídos. Embalagem individual. | Unidade | 1200 |  |  |  |
|  | Espéculo vaginal descartável tamanho médio, modelo Collins, feito com material especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência, duas valvas articuladas que se afastam pelo rosquear de um parafuso. Abertura suave, milimétrica, sem ruídos. Embalagem individual. | Unidade | 500 |  |  |  |
|  | Espéculo vaginal descartável tamanho grande, modelo Collins, feito com material especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência, duas valvas articuladas que se afastam pelo rosquear de um parafuso. Abertura suave, milimétrica, sem ruídos. Embalagem individual. | Unidade | 300 |  |  |  |
|  | Etilefrina, cloridrato de; 10mg/ml ampola com 1ml - injetável (Efortil) | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Prometazina, cloridrato de; 25mg/ml ampola com 1ml - injetável (Fenergan) | Ampola | 50 |  |  |  |
|  | Fio de sutura catgut simples com agulha. Diâmetro do fio (USP) 2-0. Comprimento do fio 75cm. Ponta R. Embalado individualmente. Registrado na ANVISA. Caixa c/24unidades. | Caixa | 1 |  |  |  |
|  | Fio de sutura catgut simples com agulha. Diâmetro do fio (USP) 3-0. Comprimento do fio 75cm. Ponta R. Embalado individualmente. Registrado na ANVISA. Caixa c/24unidades. | Caixa | 1 |  |  |  |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 2.0 com 45 cm, monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 2 |  |  |  |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 3.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 3 |  |  |  |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 4.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 2 |  |  |  |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 5.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 1 |  |  |  |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 6.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 24 unidades.. | Caixa | 1 |  |  |  |
|  | Fita adesiva em papel crepado 16mm x no mínimo 50m. À base de fibra de celulose, com printabilidade segura, adesividade segura e resistente, sem resíduos. Embalagem individualizada e segura contendo identificação do produto, lote e validade. | Unidade | 200 |  |  |  |
|  | Fita adesiva 5cm x no mínimo 10m cirúrgica branca microporosa, hipoalergênica, atóxica, resistente, isenta de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalagem segura, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 250 |  |  |  |
|  | Fita adesiva 2,5cm x no mínimo 10m cirúrgica branca microporosa, hipoalergênica, atóxica, resistente, isenta de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade seguras. Rolo com capa protetora, embalada individualmente contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 250 |  |  |  |
|  | Fita adesiva p/autoclave, 1,9cm x no mínimo 30m, à base de fibra de celulose, com printabilidade segura termoreativa à 121ºc, adesividade segura e resistente sem resíduos. Embalagem individualizada e segura contendo identificação do produto, lote e validade. | Unidade | 200 |  |  |  |
|  | Fita reagente para Glicemia Capilar. Utiliza método de química enzimática e leitura através de fotometria ou amperometria, faixa de medição entre 20mg/dl (1,1mmol/L) à 600mg/dl (33,3mmol/L) aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl, calibração equivalente ao plasma, utiliza pequena quantidade de amostra de sangue, cerca de 1µL, tempo de leitura do teste: até 10seg, incluso bateria CR 2032 3,0V, vida útil mín.12meses ou aproximadamente 1000testes, memória mínima de 300 testes com data e hora, desligamento automático após 2min da última operação, caixa com 50 fitas. Fornecimento de aparelhos glicosímetros em comodato conforme solicitado, compatíveis com a marca das fitas reagentes (mínimo de 170aparelhos). Qualidade igual ou superior as marcas Johson&Jonhson, Roche, G-Tech, On Call Plus. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Caixa | 700 |  |  |  |
|  | Fixador citológico. Composto de propilenoglicol e álcool absoluto indicado para fixar esfregaços em lâminas. Embalagem frasco com sistema tipo spray contendo 100ml. | Unidade | 15 |  |  |  |
|  | Fralda geriátrica tamanho P, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 3000 |  |  |  |
|  | Fralda geriátrica tamanho M, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 4500 |  |  |  |
|  | Fralda geriátrica tamanho G, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 4500 |  |  |  |
|  | Fralda geriátrica tamanho Extra G, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 5000 |  |  |  |
|  | Fralda infantil tamanho Extra G, com formato anatômico, barreiras antivazamento, gel super absorvente, material 100% antialérgico, 1unidade. | Unidade | 300 |  |  |  |
|  | Fralda infantil tamanho G, com formato anatômico, barreiras antivazamento, gel super-absorvente, material 100% antialérgico, 1 unidade. | Unidade | 300 |  |  |  |
|  | Fralda infantil tamanho M, com formato anatômico, barreiras antivazamento, gel super-absorvente, material 100% antialérgico, 1 unidade. | Unidade | 300 |  |  |  |
|  | Frasco para nutrição enteral, transparente, capacidade 300ml, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, de uso único, embalado individualmente em embalagem plástica, constando data de fabricação, validade e lote. | Frasco | 360 |  |  |  |
|  | Furosemida 10mg/ml ampola com 2ml – injetável (Lasix) | Ampola | 50 |  |  |  |
|  | Gaze em rolo 100% algodão, 8 dobras, 13 fios, 91cm x 91mt, apresenta-se em formato de bobina, isenta de resíduos e impurezas, macia, hidrófila, livre de alvejantes ópticos, alto poder de absorção, não estéril. Tecido altamente absorvente e suas dobras não permitem o desfiamento. Embalagem plástica, resistente, contendo: identificação do produto, lote e validade. Peso mínimo 1,5Kg. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Rolo | 505 |  |  |  |
|  | Gel condutor para ultra-som, inodoro, inofensivo, neutro, frasco de 1000g, embalagem contendo identificação do produto, lote, validade. | Frasco | 30 |  |  |  |
|  | Gel Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio e carboximetilcelulose. É um gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso. Hidrata lesões secas e absorve umidade em lesões exsudativas. Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo de cicatrização. Indicado no tratamento de lesões crônicas e agudas. Tubo 85gr. | Tubo | 50 |  |  |  |
|  | Glicose 25% ampola com 10ml - injetável | Ampola | 50 |  |  |  |
|  | Haste flexível p/higiene das orelhas, c/pontas de algodão, seguras, macias, sem irregularidades , livre de resíduos e impurezas. Embalagem segura, c/ identificação do produto, indicação de abertura manual, lote e validade. Caixa com no mínimo 75 und. | Caixa | 50 |  |  |  |
|  | Hidrocortisona, succinato sódico de; 500mg frasco ampola - injetável (Solucortef) | Fr-Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Lâmina de vidro lapidada, fosca, com espessura 1.0 a 1.2mm, medindo de 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades. | Caixa | 40 |  |  |  |
|  | Lâmina cirúrgica – AC, em embalagem individual, esterelizado com Raio Gama, validade de 5 anos. Tamanho número 11. Caixa com 100 unidades | Caixa | 5 |  |  |  |
|  | Lâmina cirúrgica – AC, em embalagem individual, esterelizado com Raio Gama, validade de 5 anos. Tamanho número 15. Caixa com 100 unidades | Caixa | 5 |  |  |  |
|  | Lâmina cirúrgica – AC, em embalagem individual, esterelizado com Raio Gama, validade de 5 anos. Tamanho número 22. Caixa com 100 unidades | Caixa | 5 |  |  |  |
|  | Lancetas para lancetador, 28G, dimensões: comprimento do corpo plástico 33+-3mm, diâmetro do lacre protetor 9+-0.5mm, comprimento da agulha: 3.3+-0,3mm, diâmetro da agulha: 0.349-0.370mm. Agulha em aço inoxidável com espessura ultra-fina com ponta triangular para punção indolor, penetração consistente. Corpo da lanceta em polietileno de alta densidade (HDPE) e baixa densidade (LDPE), formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. Produto esterelizado por radiação gama. Produto com n° de registro na ANVISA, cx com 100und. Embalagem contendo lote, data de fabricação e validade. | Caixa | 350 |  |  |  |
|  | Lençol descartável de papel cor branca 50cm de largura, rolo com 50 metros. | Rolo | 65 |  |  |  |
|  | Lugol 2% 100 ml. | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | Luva cirúrgica nº 7,0, estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível, hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 130 |  |  |  |
|  | Luva cirúrgica nº 7,5, estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível, hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 200 |  |  |  |
|  | Luva cirúrgica nº 8,0 estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica,isenta de resíduos e impurezas. Látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 250 |  |  |  |
|  | Luva cirúrgica nº 8,5 estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica,isenta de resíduos e impurezas. Látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 130 |  |  |  |
|  | Luva procedimento, tam. Extra Pequeno em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente. Forma ambidestra, lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 50 |  |  |  |
|  | Luva procedimento, tam. Pequeno em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra. Lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 170 |  |  |  |
|  | Luva procedimento, tam. Medio em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra. Lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 480 |  |  |  |
|  | Luva procedimento, tam. Grande em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra. Lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 470 |  |  |  |
|  | Luva procedimento, tam Médio confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Superfície lisa. Sem talco. Redutor alérgico. Produto não-estéril.. Produto com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. | Caixa | 10 |  |  |  |
|  | Luva confeccionada com resina de polietileno de primeiro uso (não reciclado), atóxico, produtos com grau alimentício, isento de componentes metálicos. Em embalagem individual. Estéril. Tamanho: Único. Pacote com 100 unidades. Cor: Transparente | Pacote | 30 |  |  |  |
|  | Magnésio, sulfato de; 10% (0,81 mEq Mg++/mL) ampola 10ml | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Mascara descartável caixa c/ 50unidades. | Caixa | 10 |  |  |  |
|  | Metoclopramida, cloridrato de; 10mg/2ml ampola com 2ml – injetável (Plasil) | Ampola | 150 |  |  |  |
|  | Morfina, sulfato de; 10mg/ml ampola com 1ml - injetável (Dimorf) | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Papel Kraft 40cm de largura, 80 gr. Cor café. | Rolo | 150 |  |  |  |
|  | Papel para eletrocardiograma 90mm x 36mts. | Unidade | 5 |  |  |  |
|  | Papel para eletrocardiograma 48mm x 30mts. | Unidade | 5 |  |  |  |
|  | Pinça descartável, Modelo CHERON. Embalagem Individual. Esterilizada (em óxido de etileno). Validade 5 anos após esterilização. Registro na ANVISA. | Unidade | 1008 |  |  |  |
|  | Iodopovidine tópico 10% , produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) contendo 1% de iodo ativo em solução aquosa (ácido cítrico, glicerina, iodato de potassio, sódio neutralizador e água deionizada). É indicado como antisseptico da pele e mucosas e para curativos em geral. Embalagem com 1 litro. | Unidade | 3 |  |  |  |
|  | Iodopovidine degermante 10%, produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) contendo 1% de iodo ativo em solução degermente (fosfato dissodico, lauril éter sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico, iodato de potassio e água deionizada). É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços. Embalagem com 1 litro. | Unidade | 3 |  |  |  |
|  | Prometazina, Cloridrato de; 25mg/ml ampola com 1ml - injetável (Fenergan) | Ampola | 25 |  |  |  |
|  | Protetor Ocular adulto, especialmente p/ a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 82mm x 57mm, embalado em caixa com 20 unidades. | Caixa | 5 |  |  |  |
|  | Protetor Ocular infantil, especialmente p/ a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 63mm x 45mm, embalado em caixa com 20 unidades. | Caixa | 5 |  |  |  |
|  | Recipiente p/ materiais perfuro cortantes e biológicos capacidade útil mínima de 13 litros e máxima 15 litros, com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e seguras. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante, embalagem segura. | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | Seringa descartável para insulina u-100, c/ agulha acoplada 26G ½”,de 13 x 0,45mm. Atóxica, estéril, isenta de resíduos e impurezas. Bico com adaptação segura. Cilindro resistente transparente com anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1un e numerada no máximo de 10 em 10un, que proporcione dosagem precisa sem disperdício. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade. | Unidade | 35000 |  |  |  |
|  | Seringa descartável 3 ml atóxica, estéril, isenta de impurezas e resíduos, bico com adaptação simples, segura e não centralizado. Cilindro transparente resistente, anel de retenção seguro, escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5 em 5ml. Embolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 6000 |  |  |  |
|  | Seringa descartável 5 ml atóxica, estéril, isenta de impurezas e resíduos, bico com adaptação simples, segura e não centralizado. Cilindro transparente resistente, anel de retenção seguro, escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5 em 5ml. Embolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 3000 |  |  |  |
|  | Seringa descartável 10 ml atóxica, estéril, isenta de impurezas e resíduos, bico com adaptação simples, segura e não centralizado. Cilindro transparente resistente, anel de retenção seguro, escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5e m 5ml. Embolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 3000 |  |  |  |
|  | Seringa descartável de 20 ml estéril, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, bico com adaptação luer lok, cilindro resistente transparente, anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 3000 |  |  |  |
|  | Seringa descartável de 60 ml estéril, para administração de dieta enteral. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas, com bico cateter longo, com tampa, cilindro resistente transparente, anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 800 |  |  |  |
|  | Seringa descartável de 60 ml estéril, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, bico com adaptação luer lock, cilindro resistente transparente, anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 500 |  |  |  |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº08. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº10. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 550 |  |  |  |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº12. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 550 |  |  |  |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº14. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 150 |  |  |  |
|  | Sonda foley n. 16. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Sonda foley n. 18. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 100 |  |  |  |
|  | Sonda foley n. 22. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 300 |  |  |  |
|  | Sonda foley n. 24. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 300 |  |  |  |
|  | Sonda uretral n. 08, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. . Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 800 |  |  |  |
|  | Sonda uretral n. 10, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. . Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 5000 |  |  |  |
|  | Sonda uretral n. 12, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 10000 |  |  |  |
|  | Sonda uretral n. 14, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. . Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 1000 |  |  |  |
|  | Soro fisiológico 0,9% 100ml. Sistema fechado. Solução fisiológica estéril em sistema fechado. Cada mL contém 0,9% de cloreto de sódio e água para injetáveis. Bolsa de 100 mL. | Frasco | 1000 |  |  |  |
|  | Soro fisiológico 0,9% 250ml. Sistema fechado. Solução fisiológica estéril em sistema fechado. Cada mL contém 0,9% de cloreto de sódio e água para injetáveis. Bolsa de 250 mL. | Frasco | 2150 |  |  |  |
|  | Soro fisiológico 0,9% 500ml. Sistema fechado. Solução fisiológica estéril em sistema fechado. Cada mL contém 0,9% de cloreto de sódio e água para injetáveis. Bolsa de 500 mL. | Frasco | 1050 |  |  |  |
|  | Soro glicofisiologico 5% 500ml. Sistema fechado. Solução de glicose a 5% + Cloreto de Sódio a 0,9%. Solução estéril e apirogênica. Bolsa de 500 mL | Frasco | 50 |  |  |  |
|  | Soro glicosado 5% 500ml. Sistema fechado. Solução isotônica de glicose a 5%. Solução estéril e apirogênica. Bolsa de 500ml. | Frasco | 50 |  |  |  |
|  | Soro Ringel – Lactato. Solução de Ringer com Lactato, sistema fechado, acondicionado em bolsa plástica flexível e transparente, com escala graduada impressa na bolsa. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação e validade; apresentar registro no Ministério da Saúde. Bolsa de 500ml. | Frasco | 50 |  |  |  |
|  | Tala de papelão para imobilização de dimensões 45x10 Tam G | Unidade | 530 |  |  |  |
|  | Tala de papelão para imobilização de dimensões 60x10 Tam M | Unidade | 530 |  |  |  |
|  | ### Touca descartável branca, com elástico. Tamanho único. Unissex, Confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, fabricado por processo automatizado que proporciona maior qualidade, padronização, uniformidade e higiene ao produto. Garmatura: 30gr. Pcte c/ 100 pçs. | Pacote | 30 |  |  |  |
|  | Tubo para coleta de sangue à vácuo com gel separador, tampa amarela. Tubo de 6ml. | Unidade | 2000 |  |  |  |
|  | Vaselina líquida 100%. Frasco 1 litro. | Unidade | 5 |  |  |  |
|  | Pipetas Plásticas 3ml, pacote com 500 | Pacote | 1 |  |  |  |
|  | Oxigênio medicinal, torpedo. (metro cúbico) | M³ | 55 |  |  |  |
| Total Geral |  |  |  |  |  |  |

TOTAL GERAL DA PROPOSTA R$________________(___________________________)

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Obs: Conforme item 14 do Edital, a Licitante vencedora deverá apresentar as amostras dos produtos, devidamente de acordo com as especificações contidas no anexo I no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a sessão de lances, sob pena de desclassificação. As mesmas deverão ser entregues para análise de qualidade na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

14.2. Para os produtos (marcas) pré-aprovadas da listagem constante no Anexo I, não é necessário enviar amostras. Sendo os itens que necessitam de amostra: 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 44, 45, 46, 91, 102, 154, 155, 156 e 157.

14.3. Todo o produto ofertado deverá estar estritamente dentro da ficha técnica apresentada pelo (anexo I) ao Edital.

14.4. Ocorrendo Parecer Técnico desfavorável sobre a amostras, os autos serão devolvidos ao pregoeiro, para que este realize nova negociação com as demais licitantes, obedecendo à ordem de classificação, por menor preço.

Validade da Proposta:_______________

Prazo para entrega:__________________

Data,

Nome e assinatura do

Representante da Empresa

## ANEXO II - MODELO PROCURAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015

Pelo presente instrumento particular de procuração _________________________________ (Nome da Empresa), nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr.______________________________________(nome do outorgado, profissão, No. Carteira de Identidade), com poderes para representá-la perante o Município de Agrolândia, no Pregão Presencial  Nº 10/2015, podendo participar das sessões realizadas, assinar propostas, bem como formular propostas verbais, decidir sobre desistência ou interposição de recursos, assinar atas, enfim, praticar todos os atos que se façam necessários ao cumprimento regular do presente mandato.

Local e Data.

_______________________________________________________

Assinatura do representante legal da Empresa

Obs: Instrumento Particular de Procuração deverá ter reconhecimento de assinatura por Tabelião competente.

## ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015

(Nome da Empresa)_____________________________________________________, CNPJ No. ______________________________________, estabelecida à _______________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data.

______________________________________________________

Assinatura do representante legal da Empresa

## ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

## DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2015

(Nome da Empresa)___________________________________________________, CNPJ No. ____________________________, estabelecida à _____________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei  No. 9.854/99).

Local e Data.

_______________________________________________________

Assinatura do representante legal da Empresa

## ANEXO V

PROCESSO 13/2015

PREGÃO PRESENCIAL 10/2015

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ________ dias do mês de ___________ do ano de 2015, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Agrolândia, a Administração Municipal, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº  10/2015– Registro de Preços, na Ata de Registro de Preços, RESOLVE  registrar os preços das proponentes, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA, Conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 10/2015 e itens vencedores da ATA DO PREGÃO E RELAÇÃO DOS LANCES DO PREGÃO em anexo.

1.2. As licitantes registradas pela ordem de classificação de acordo com a RELAÇÃO DOS LANCES DO PREGÃO em anexo, quando do cancelamento do registro com a primeira colocada, somente serão contratadas caso as demais se comprometa a fornecer pelo preço da primeira.

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição somente no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e uma Nota Fiscal anterior e uma posterior ao aumento de preços).

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº 10/2015 e seus anexos;

b) Proposta da(s) Licitante(s);

c) Ata do Pregão.

3. VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará por 12 meses.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1 – Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme a Ordem de Entrega emitida pela Secretaria. A entrega dos materiais se dará no prazo máximo de 48 horas após a solicitação, nos locais indicados pelo Setor de Compras.

4.2 -  O licitante vencedor, está proibido de fazer entrega sem a prévia Autorização do responsável, devendo este ser cumprido pela licitante, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

4.2.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração poderá:

a) Quanto a especificação: rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Quanto a substituição:  a licitante vencedora deverá fazê-la, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Quanto à diferença de quantidade ou de partes:  determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a licitante vencedora, deverá fazê-la, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.3 A vencedora será responsável por eventuais danos, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a reparar o serviço, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.

4.4 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e uma Nota Fiscal anterior e uma posterior ao aumento de preços).

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Na entrega do objeto, a CONTRATADA deverá acompanhar-se de Nota Fiscal correspondente, encaminhando-a ao respectivo requisitante.

5.2 O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal, referente ás quantias solicitadas, datada e assinada por responsável dos órgãos municipais; através de depósito na conta corrente da licitante vencedora.

5.3 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento vigente para 2015:

2002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA

06 - REDUZIDO

03 - SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANCAS

01 - SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANCAS

04 - ADMINISTRACAO

122 - ADMINISTRACAO GERAL

09 - ADMINISTRANDO COM PLANEJAMENTO

2003 - MANUT. DA SECR. DE ADMINISTRACAO PLANEJ. E FINANCA

3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1000000 - Recursos Ordinários

Reserva - 0,00

2002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA

22 - REDUZIDO

04 - SEC. DO DESENV. EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO

01 - SEC. DO DESENV. EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO

12 - EDUCACAO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

18 - QUALIDADE NO ENSINO

2018 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1010000 - Receitas de Impostos - Educação

Reserva - 0,00

12614 - FUNDO MUN DE SAUDE DE AGROLANDIA

04 - REDUZIDO

12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA

10 - SAUDE

301 - ATENCAO BASICA

25 - SAUDE PARA TODOS

2051 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1020000 - Receitas de Impostos - Saúde

Reserva - 0,00

6. RESPONSABILIDADES

6.1 	A proponente adjudicada responde por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou à terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

6.2 A proponente adjudicada na Ata de Registro de Preços é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA.

6.4 A proponente adjudicada na Ata de Registro de Preços é responsável também pela qualidade dos itens solicitados, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

6.5. A proponente adjudicada na Ata de Registro de Preços autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7 OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS

7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

a) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos serviços prestados;

b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

c) Corrigir, reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas.

7.2 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações exigidas no objeto, a empresa deverá repará-lo sem qualquer ônus para o Município.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) proponente(s) vencedora(s) nos casos a seguir especificados:

a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

b) quando a mesma der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de entregar ou executar, no prazo estabelecido, do objeto decorrente da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9. PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a proponente adjudicada sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de execução ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação da empresa;

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

3- Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

9.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados judicialmente.

10. DAS AMOSTRAS

10.1. A Licitante vencedora deverá apresentar as amostras dos produtos, devidamente de acordo com as especificações contidas no anexo I no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a sessão de lances, sob pena de desclassificação. As mesmas deverão ser entregues para análise de qualidade na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

10.2. Para os produtos (marcas) pré-aprovadas da listagem constante no Anexo I, não é necessário enviar amostras. Sendo os itens que necessitam de amostra: 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 44, 45, 46, 91, 102, 154, 155, 156 e 157.

10.3. Todo o produto ofertado deverá estar estritamente dentro da ficha técnica apresentada pelo (anexo I) ao Edital.

10.4. Ocorrendo Parecer Técnico desfavorável sobre a amostras, os autos serão devolvidos ao pregoeiro, para que este realize nova negociação com as demais licitantes, obedecendo à ordem de classificação, por menor preço.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A fornecedora não poderá subcontratar ou transferir a terceiros o objeto desta ata, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

11.2. Elegem as partes contratantes o Foro da cidade de Trombudo Central/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

AGROLÂNDIA (SC),em  ....................... .

_________________________ – Pregoeiro

_________________________ – Equipe de Apoio

_________________________ – Equipe de Apoio

_________________________ - Equipe de Apoio

EMPRESAS: _______________________________

## ANEXO VI - MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº  10/2015

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar , que a empresa ______________________________________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua ____________________________, - Bairro _________________, na Cidade de _______________________/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________________________, Inscrição estadual nº ___________________________________________, tem nos fornecido __________________________________________________________________,

Atesta ainda que os materiais são fornecido de maneira satisfatória, não havendo em nossos registros algo que desabone a empresa contratada.

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

Data e Local

____________________________

Empresa : Carimbo e CNPJ

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE

## MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório do Pregão Presencial  nº 10/2015.

Atenciosamente,

____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

Nome:

RG nº:

## ANEXO VIII – PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO

| ##### Item | ## Descrição material | Unidade | Qtde | Valor Máximo Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acido acético 1 litro. | Unidade | 5 | 10,99 |
|  | Acido graxo essencial frasco com 100ml. | Frasco | 800 | 2,47 |
|  | Água oxigenada 1 litro. | Unidade | 155 | 2,55 |
|  | Agulha descartável, 13 x 4,5 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa, canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro, embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 | 3,75 |
|  | Agulha descartável, 20 x 5,5 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 | 4,14 |
|  | Agulha descartável, 25 x 6 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 | 3,72 |
|  | Agulha descartável, 25 x 7 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 10 | 3,72 |
|  | Agulha descartável, 25 x 8 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 10 | 3,73 |
|  | Agulha descartável, 40 x 12 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 50 | 4,48 |
|  | Agulha descartável 30 x 7 estéril, cânula de aço inox, reta, siliconizada c/ protetor, bisel curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e precisa. Canhão translúcido, cone fêmea luer lok, adaptação universal. Todo sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual, c/ abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade, lote, caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 10 | 6,35 |
|  | Álcool 70% litro. Solução de álcool etílico hidratado 70º INPM. Incolor, Odor característico alcoólico, usado como agente de desinfecção e anti-sepsia. Aprovado pela ANVISA. Frasco de 1 litro. | Unidade | 250 | 3,20 |
|  | Álcool Gel litro. Desinfetante em gel de baixa toxicidade, a base de álcool etílico a 70% p/p. Gel incolor, odor característico alcoólico, ph a 25°C: 6,0 – 7,0, Densidade, g/ml a 25° C: 0,860 – 0,880. Utilizado na desinfecção de superfícies contaminadas, tais como bancadas, mesas, macas e anti-sepsia da pele. Aprovado pela ANVISA. Frasco 1 litro. | Unidade | 100 | 6,88 |
|  | Algodão hidrófilo, rolo, 100% puro. Fibra isenta de impurezas, inodoro, cor branca, manta uniforme e contínua de fácil manuseio envolta em papel, embalagem impermeável, segura e individualizada, com identificação do produto, lote e validade. Pacote com 500 gr. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Farol, Apolo. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Rolo | 510 | 10,85 |
|  | Almotolia plástica âmbar fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca; bico reto c/ capacidade 120ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 25 | 1,55 |
|  | Almotolia plástica transparente fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca bico reto c/ capacidade 120ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 25 | 1,75 |
|  | Almotolia plástica âmbar fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca bico reto c/ capacidade 250ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 17 | 2,48 |
|  | Almotolia plástica transparente fabricada em polietileno atóxico, tampa de rosca bico reto c/ capacidade 250ml c/ protetor acoplado p/ bico. | Frasco | 17 | 2,63 |
|  | Aminofilina 24mg/ml ampola com 5ml injetavel | Ampola | 25 | 0,75 |
|  | Amiodarona, cloridrato de; 50mg/ml ampola com 3ml - injetável | Ampola | 25 | 2,30 |
|  | Atadura crepom, 6 cm x 4,5m (esticada) ou 6 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível, fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento.Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 600 | 4,31 |
|  | Atadura crepom, 10 cm x 4,5m (esticada) ou 10 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível, fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 700 | 6,69 |
|  | Atadura crepom, 12 cm x 4,5m (esticada) ou 12 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível, fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 900 | 8,30 |
|  | Atadura crepom, 15 cm x 4,5m (esticada) ou 15 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo. Acabamento seguro e visível. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia, confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 900 | 10,37 |
|  | Atadura crepom, 20 cm x 4,5m (esticada) ou 20 cm x 1,8m (repouso) não estéril, isenta de resíduos e impurezas, elasticidade longitudinal segura, malha com trama regular com fio duplo de algodão cru, 13 fios/cm² no mínimo, acabamento seguro e visível. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia e confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 700 | 13,23 |
|  | Atadura elástica branca, 12 cm x 2,2m não estéril, confeccionada em tecido sintético misto, acabamento seguro sem desfiamento lateral, trama regular com fio duplo, 13 fios/cm² no mínimo. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia e confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 100 | 13,84 |
|  | Atadura elástica branca, 20 cm x 2,2m não estéril, confeccionada em tecido sintético misto, acabamento seguro sem desfiamento lateral, trama regular com fio duplo, 13 fios/cm² no mínimo. Fácil manuseio. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento Macia e confortável e hipoalérgica. Embalagem individual segura, com identificação do produto e lote. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve, PolarFix. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Dúzia | 100 | 22,48 |
|  | Atropina, sulfato de; 0,25mg/ml ampola com 1ml - injetável (Atropina) | Ampola | 25 | 0,25 |
|  | Benzina liquida 1000ml. | Unidade | 7 | 15,21 |
|  | Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade para 2000 ml; Válvula anti-refluxo vertical; Frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; Parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina; Suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; Tubo de PVC com 110cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo; Ponto para coleta de urina com membrana de latéx, auto-vedante; Conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora; Tubo de drenagem inferior com pinça corta fluxo; Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala; Atóxica, apirogênica e descartável; Esterilizada em óxido de etileno; embalagem individual. | Unidade | 30 | 3,19 |
|  | Cateter nasal tipo óculos adulto. Artigo médico-hospitalar de uso único, que tem como função permitir aplicações de oxigênio; tubo de PVC atóxico siliconado, extremamente macio, estéril, apirogênico, descartável . Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico. | Unidade | 330 | 0,72 |
|  | Cateter nasal tipo óculos infantil. Artigo médico-hospitalar de uso único, que tem como função permitir aplicações de oxigênio; tubo de PVC atóxico siliconado, extremamente macio, estéril, apirogênico, descartável . Produto embalado individualmente em pouche de papel grau cirúrgico. | Unidade | 170 | 0,95 |
|  | Catéter intravenoso 14G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 20 | 0,48 |
|  | Catéter intravenoso 16G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 20 | 0,52 |
|  | Catéter intravenoso 18G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 | 0,52 |
|  | Catéter intravenoso 20G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 | 0,52 |
|  | Catéter intravenoso 22G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 | 0,52 |
|  | Catéter intravenoso 24G; Diam. Ext: 2.1mm; Comp: 45mm; Taxa de Fluxo: 300ml/min; Indicado para terapia intravascular periférica, e infusões de média permanência; Cânula externa em teflon, com paredes finas, flexível, siliconizada e radiopaca; Cânula da agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e curto; Câmara de refluxo transparente; Adaptador luer lock; Atóxica, apirogênica, atraumática e descartável; Tampa protetora da agulha em PVC; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala; Esterilizada em óxido de etileno; Validade: 5 anos após esterilização; Registro na ANVISA. | Unidade | 30 | 0,60 |
|  | Cimetidina 150mg/ml ampolas com 2ml - injetável | Ampola | 25 | 0,40 |
|  | Clorexidina 0,02% sol. Aquosa. É uma solução de Digluconato de Clorexidina e água destilada qsp 1litro. Geralmente utilizado na limpeza da pele íntegra em pré-operatórios. Embalagem plástica com tampa rosca e lacre, frasco c/ 1litro. | Frasco | 20 | 6,29 |
|  | Clorexidina 2% sol. Degermante. É uma solução de Digluconato de Clorexidina 2% com tensoativos, indicada como antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório. Embalagem plástica com tampa rosca e lacre, frasco c/ 1litro. | Frasco | 20 | 9,07 |
|  | Clorexidina 0,5% sol. Alcoólica. Solução alcoólica de Digluconato de Clorexidina a 0,5%. Indicada para preparo do campo operatório e para antissepsia da pele. Embalagem plástica com tampa rosca e lacre, frasco c/ 1litro. | Frasco | 20 | 8,50 |
|  | Clorpromazina, cloridrato; 5mg/ml ampola com 5ml - injetável (Amplictil) | Ampola | 25 | 1,20 |
|  | Coletor universal 100ml, descartável, atóxico, esterilizado, confeccionado em polipropileno, opaco (translúcido), tampa com rosca, embalado individual. | Unidade | 200 | 0,21 |
|  | Compressa de gaze 100% algodão, tecido tipo tela, hidrófilo, 08 camadas e 5 dobras, densidade 13 fios/cm2, 7,5x7,5cm quando fechada e 15x30cm quando aberta, isentas de impurezas, amido e alvejante óptico, alto poder de absorção, não estéril., dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar desfiamento. Embalagem plástica c/ 500 folhas dispostas regularmente para facilitar manuseio contendo identificação do produto, lote e validade. Peso mínimo 500gr. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Pacote | 3000 | 23,24 |
|  | Curativo alginato de cálcio e sódio, são constituídos por polímero natural de alginato de cálcio e sódio, composto por unidades monoméricas de ácido α-L-gulurônico e ácido β-D-manurônico. Curativo macio, de tonalidade branca, estéril, não entrelaçado, em placa. Absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e o curativo e permite a remoção sem trauma, com pequeno ou sem nenhum dano para o tecido recém formado, um meio adequado para o processo de cicatrização. Tamanho 10 x 20 cm. O curativo é embalado individualmente em envelope grau cirúrgico e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Qualidade igual ou superior as marcas Curatec, Kendall, Kaltostat. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 500 | 33,75 |
|  | Curativo hidrocolóide, curativo auto-aderente hipoalergênica composto de carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina que absorvem o exsudato e promovem um ambiente úmido que favorece a cicatrização e auxilia na remoção de tecido desvitalizado da ferida ( debridamento autolítico) sem danificar o tecido recém formado, age como barreira para a ferida contra a passagem de bactérias, vírus e outras contaminações externas enquanto o curativo permanecer íntegro. Tamanho 20 x 20 cm. O curativo é embalado individualmente em envelope grau cirúrgico e esterilizado pelo processo de irradiação gama. Qualidade igual ou superior as marcas Curatec, Kendall, Hydrocoll. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 500 | 80,62 |
|  | Curativo transparente tipo band-aid, auto adesivo composto por um filme plástico com impressão marrom, em uma de suas superfícies recebe um adesivo acrílico sensível à pressão. Possui uma almofada absorvente, impregnada com bactericida. A superfície adesiva, incluindo a almofada, e protegida em sua totalidade por duas laminas de papel antiaderente (facing). Tamanho: 76 x 19 mm. Caixa com 35 unidades ou mais. | Caixa | 10 | 2,75 |
|  | Curativo tipo redondo auto adesivo – 25 mm de diâmetro. Esterilizado por óxido de etileno, sua abertura é tipo pétala, livre de látex, alta absorção,, antialérgico, cor da pele, embalagem com 500 curativos. | Caixa | 3 | 19,50 |
|  | Deslanosideo 0,2mg/ml ampola com 2ml - injetável (Cedilanide) | Amp | 25 | 1,35 |
|  | Detergente Multi-enzimático. Composição: Protease, Peptidase, Amilase, Celulase e Lipase. Detergente enzimático: ECE - Estabilidade Comprovada das Enzimas, que se traduz em ação rápida e eficácia superior na remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme, durante todo o período de validade da solução. Produto nacional com tecnologia internacional. Fórmula especial com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Redução drástica de biofilme graças à ação sinérgica dos componentes da fórmula - qualidade assegurada da limpeza de canulados em geral. Redução superior comprovada até 98% da carga orgânica. Ótima rinsabilidade, facilidade no enxágue sem resíduos. Um único produto para as etapas de pré-limpeza e limpeza. Uso em limpeza manual e automatizada com a mesma diluição. Alta rentabilidade na diluição. Produto biodegradável. Apresenta Atividade Proteolítica Superior (APS), que garante efetividade da limpeza mesmo em presença de material ressecado. Frasco de 1 litro. | Frasco | 155 | 36,02 |
|  | Dexametasona 2mg/ml ampola com 1ml - injetável (Decadron) | Ampola | 50 | 0,60 |
|  | Diclofenaco sódico 75mg/3ml ampola com 3ml – injetável (Voltaren) | Ampola | 100 | 0,75 |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 19 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 | 0,14 |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 21 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 | 0,15 |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 23 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 200 | 0,14 |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 25 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto, trifacetado e afiado sem irregularidades com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 200 | 0,15 |
|  | Dispositivo p/ punção venosa nº 27 curta duração, atóxico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, bisel curto trifacetado e afiado sem irregularidades. Com agulha reta siliconizada resistente com paredes ultrafinas, com protetor. Aleta hipoalérgica e flexível. Tubo extensor transparente, com flexibilidade segura. Comprimento entre 26 e 31cm. Conector rígido universal com protetor que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser resistente, seguro e de fácil manuseio. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 | 0,15 |
|  | Eletrodo Auto Adesivo Valutrode para estimulação elétrica. Tamanho 5 x 5 cm , modelo CF5050, pacote com 4 unidades. Produto contendo lote e validade e registrado no Ministério da Saúde | Pacote | 112 | 22,41 |
|  | Eletrodo Auto Adesivo Valutrode para estimulação elétrica. Tamanho 9 x 5 cm , modelo CF5050, pacote com 4 unidades. Produto contendo lote e validade e registrado no Ministério da Saúde | Pacote | 112 | 31,81 |
|  | Eletrodos para eletrocardiograma, espumado, com gel sólido, adesivo hipoalérgico, botão de aço inoxidável, adulto. Pacotes de alumínio com 30 unidades. | Pacote | 151 | 7,04 |
|  | Envelopes auto-selantes, tamanho 9 X 16 cm, podendo variar de +/- 2cm, produzidos em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, caixa com 200 unidades. | Caixa | 15 | 26,47 |
|  | Envelopes auto-selantes, tamanho 15X 25 cm, podendo variar de +/- 2cm, produzidos em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização,caixa com 200 unidades. | Caixa | 15 | 31,00 |
|  | Envelopes auto-selantes, tamanho 20X 30 cm, podendo variar de +/- 2cm, produzidos em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno), indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização, caixa com 200 unidades. | Caixa | 10 | 50,22 |
|  | Epinefrina 1mg/ml ampola com 1ml - injetável (Adrenalina) | Ampola | 25 | 0,97 |
|  | Equipo micro gotas contendo tubo elastômero para administração de medicamentos/soluções; Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa contendo protetor; Câmara de gotejamento rígida e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada; Tubo flexível e transparente em P.V.C. de no mínimo 1,20m de comprimento; Regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança; Com injetor lateral. Embalagem segura com abertura asseptiva, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 100 | 1,80 |
|  | Equipo macro gotas c/ roldanas de plástico para solução parenteral, estéril, descartável, transparente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, flexibilidade segura. Ponta perfurante multiajustável c/ protetor. Câmara de gotejamento flexível liberando 20gts/ml e filtro bacteriano p/ ar. Regulador de fluxo tipo roldana, ponto de infusão lateral autovedante e facilmente perfurável, conector universal multiajustável c/protetor. Todo sistema deve medir de 145 a 170cm, ser resistente, oferecer segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 250 | 0,63 |
|  | Equipo para bomba de infusão. Equipo de infusão de uso único (descartável) para uso em bomba de infusão, estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aproximadamente 2,20m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro antibacteriano de ar e capa protetora , câmara de gotejamento flexível transparente em PVC (20 gotas/ml) com filtro de solução de 15 micra , tubo flexível em PVC, pinça corta fluxo (tipo rolete) , intermediário por segmento de silicone grau médico, injetor lateral tipo Y e conector terminal tipo luer-lock com capa protetora , utilizado para infusão via parenteral de líquidos compatíveis com PVC. Volume de preenchimento (priming) de 16 ml. Embalagem segura com abertura asseptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 50 | 25,75 |
|  | Equipo Multivia com Clamp. Esterilizado a Óxido de Etileno; Fabricado em PVC flexível; Tubo de 18 cm; Conector tipo Luer Slip universal; Pinça Rolete e Corta-Fluxo; Câmara gotejadora flexível; Atóxico e Apirogênico; Descartável e de uso único. | Unidade | 50 | 0,56 |
|  | Escopalamina, butilbrometo de; 20mg/ml, ampola com 1ml - injetável (Buscopam simples) | Ampola | 50 | 0,65 |
|  | Escopalamina, Butilbrometo de; + dipirona sódica; 4mg/ml + 500mg/ml, ampola com 5ml - injetável (Buscopam Composto) | Ampola | 100 | 0,80 |
|  | Escova cervical estéril atóxica, descartável, cerdas em nylon, macia e resistente, cabo resistente, comprimento mínimo de 17cm. Embalagem individual e segura com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | Unidade | 2000 | 0,18 |
|  | Esparadrapo impermeável, 10 cm x 4,5 m. Resistente, atóxico, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, alto poder de aderência e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote. | Rolo | 60 | 4,20 |
|  | Espátula (tipo abaixador de língua) totalmente plana, sem irregularidades na superfície, livre de resíduos e impurezas, atóxica, inodora e resistente. Comprimento aproximado de 14cm, largura de 1,5cm. Embalagem segura e resistente a umidade, contendo data de fabricação, validade e lote. Pacote c/100 unidades. | Pacote | 101 | 2,02 |
|  | Espátula de Ayres, para coleta de preventivo, totalmente plana, sem irregularidades na superfície, livre de resíduos e impurezas, atóxica, inodora e resistente. Comprimento aproximado de 14cm, largura de 1,5cm. Embalagem segura e resistente à umidade, contendo data de fabricação, validade e lote. Pacote c/100 unidades. | Pacote | 70 | 3,94 |
|  | Espéculo vaginal descartável tamanho pequeno, modelo Collins, feito com material especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência, duas valvas articuladas que se afastam pelo rosquear de um parafuso. Abertura suave, milimétrica, sem ruídos. Embalagem individual. | Unidade | 1200 | 0,71 |
|  | Espéculo vaginal descartável tamanho médio, modelo Collins, feito com material especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência, duas valvas articuladas que se afastam pelo rosquear de um parafuso. Abertura suave, milimétrica, sem ruídos. Embalagem individual. | Unidade | 500 | 0,78 |
|  | Espéculo vaginal descartável tamanho grande, modelo Collins, feito com material especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência, duas valvas articuladas que se afastam pelo rosquear de um parafuso. Abertura suave, milimétrica, sem ruídos. Embalagem individual. | Unidade | 300 | 1,14 |
|  | Etilefrina, cloridrato de; 10mg/ml ampola com 1ml - injetável (Efortil) | Ampola | 25 | 1,32 |
|  | Prometazina, cloridrato de; 25mg/ml ampola com 1ml - injetável (Fenergan) | Ampola | 50 | 1,45 |
|  | Fio de sutura catgut simples com agulha. Diâmetro do fio (USP) 2-0. Comprimento do fio 75cm. Ponta R. Embalado individualmente. Registrado na ANVISA. Caixa c/24unidades. | Caixa | 1 | 82,84 |
|  | Fio de sutura catgut simples com agulha. Diâmetro do fio (USP) 3-0. Comprimento do fio 75cm. Ponta R. Embalado individualmente. Registrado na ANVISA. Caixa c/24unidades. | Caixa | 1 | 87,88 |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 2.0 com 45 cm, monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 2 | 18,13 |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 3.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 3 | 17,61 |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 4.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 2 | 17,61 |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 5.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 20 unidades. | Caixa | 1 | 17,50 |
|  | Fio de sutura em nylon mononylon ethicon 6.0 com 45 cm monofilamentar preto resistente, não absorvível classe I, com agulha 2 cm, 3/8 de circulo, triangular, acondicionada em caixa c/ 24 unidades.. | Caixa | 1 | 17,56 |
|  | Fita adesiva em papel crepado 16mm x no mínimo 50m. À base de fibra de celulose, com printabilidade segura, adesividade segura e resistente, sem resíduos. Embalagem individualizada e segura contendo identificação do produto, lote e validade. | Unidade | 200 | 1,60 |
|  | Fita adesiva 5cm x no mínimo 10m cirúrgica branca microporosa, hipoalergênica, atóxica, resistente, isenta de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade segura. Rolo com capa protetora, embalagem segura, contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 250 | 2,56 |
|  | Fita adesiva 2,5cm x no mínimo 10m cirúrgica branca microporosa, hipoalergênica, atóxica, resistente, isenta de resíduos e impurezas, de fácil manuseio, adesividade e flexibilidade seguras. Rolo com capa protetora, embalada individualmente contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 250 | 1,50 |
|  | Fita adesiva p/autoclave, 1,9cm x no mínimo 30m, à base de fibra de celulose, com printabilidade segura termoreativa à 121ºc, adesividade segura e resistente sem resíduos. Embalagem individualizada e segura contendo identificação do produto, lote e validade. | Unidade | 200 | 2,50 |
|  | Fita reagente para Glicemia Capilar. Utiliza método de química enzimática e leitura através de fotometria ou amperometria, faixa de medição entre 20mg/dl (1,1mmol/L) à 600mg/dl (33,3mmol/L) aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e superiores a 600mg/dl, calibração equivalente ao plasma, utiliza pequena quantidade de amostra de sangue, cerca de 1µL, tempo de leitura do teste: até 10seg, incluso bateria CR 2032 3,0V, vida útil mín.12meses ou aproximadamente 1000testes, memória mínima de 300 testes com data e hora, desligamento automático após 2min da última operação, caixa com 50 fitas. Fornecimento de aparelhos glicosímetros em comodato conforme solicitado, compatíveis com a marca das fitas reagentes (mínimo de 170aparelhos). Qualidade igual ou superior as marcas Johson&Jonhson, Roche, G-Tech, On Call Plus. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Caixa | 700 | 26,31 |
|  | Fixador citológico. Composto de propilenoglicol e álcool absoluto indicado para fixar esfregaços em lâminas. Embalagem frasco com sistema tipo spray contendo 100ml. | Unidade | 15 | 2,88 |
|  | Fralda geriátrica tamanho P, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 3000 | 0,76 |
|  | Fralda geriátrica tamanho M, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 4500 | 0,80 |
|  | Fralda geriátrica tamanho G, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 4500 | 0,80 |
|  | Fralda geriátrica tamanho Extra G, com gel absorvente, dupla fita auto-adesiva readerente, material 100% antialérgico, filme de polietileno impermeável, polpa de celulose, polímero super absorvente, elástico nas pernas, 1 unidade. | Unidade | 5000 | 0,90 |
|  | Fralda infantil tamanho Extra G, com formato anatômico, barreiras antivazamento, gel super absorvente, material 100% antialérgico, 1unidade. | Unidade | 300 | 0,35 |
|  | Fralda infantil tamanho G, com formato anatômico, barreiras antivazamento, gel super-absorvente, material 100% antialérgico, 1 unidade. | Unidade | 300 | 0,34 |
|  | Fralda infantil tamanho M, com formato anatômico, barreiras antivazamento, gel super-absorvente, material 100% antialérgico, 1 unidade. | Unidade | 300 | 0,30 |
|  | Frasco para nutrição enteral, transparente, capacidade 300ml, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e decrescente, atóxico, de uso único, embalado individualmente em embalagem plástica, constando data de fabricação, validade e lote. | Frasco | 360 | 0,60 |
|  | Furosemida 10mg/ml ampola com 2ml – injetável (Lasix) | Ampola | 50 | 0,47 |
|  | Gaze em rolo 100% algodão, 8 dobras, 13 fios, 91cm x 91mt, apresenta-se em formato de bobina, isenta de resíduos e impurezas, macia, hidrófila, livre de alvejantes ópticos, alto poder de absorção, não estéril. Tecido altamente absorvente e suas dobras não permitem o desfiamento. Embalagem plástica, resistente, contendo: identificação do produto, lote e validade. Peso mínimo 1,5Kg. Qualidade igual ou superior as marcas Cremer, Neve. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Rolo | 505 | 79,70 |
|  | Gel condutor para ultra-som, inodoro, inofensivo, neutro, frasco de 1000g, embalagem contendo identificação do produto, lote, validade. | Frasco | 30 | 3,47 |
|  | Gel Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio e carboximetilcelulose. É um gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso. Hidrata lesões secas e absorve umidade em lesões exsudativas. Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo de cicatrização. Indicado no tratamento de lesões crônicas e agudas. Tubo 85gr. | Tubo | 50 | 33,09 |
|  | Glicose 25% ampola com 10ml - injetável | Ampola | 50 | 0,17 |
|  | Haste flexível p/higiene das orelhas, c/pontas de algodão, seguras, macias, sem irregularidades , livre de resíduos e impurezas. Embalagem segura, c/ identificação do produto, indicação de abertura manual, lote e validade. Caixa com no mínimo 75 und. | Caixa | 50 | 0,78 |
|  | Hidrocortisona, succinato sódico de; 500mg frasco ampola - injetável (Solucortef) | Fr-Ampola | 25 | 4,55 |
|  | Lâmina de vidro lapidada, fosca, com espessura 1.0 a 1.2mm, medindo de 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades. | Caixa | 40 | 2,13 |
|  | Lâmina cirúrgica – AC, em embalagem individual, esterelizado com Raio Gama, validade de 5 anos. Tamanho número 11. Caixa com 100 unidades | Caixa | 5 | 10,67 |
|  | Lâmina cirúrgica – AC, em embalagem individual, esterelizado com Raio Gama, validade de 5 anos. Tamanho número 15. Caixa com 100 unidades | Caixa | 5 | 16,01 |
|  | Lâmina cirúrgica – AC, em embalagem individual, esterelizado com Raio Gama, validade de 5 anos. Tamanho número 22. Caixa com 100 unidades | Caixa | 5 | 16,01 |
|  | Lancetas para lancetador, 28G, dimensões: comprimento do corpo plástico 33+-3mm, diâmetro do lacre protetor 9+-0.5mm, comprimento da agulha: 3.3+-0,3mm, diâmetro da agulha: 0.349-0.370mm. Agulha em aço inoxidável com espessura ultra-fina com ponta triangular para punção indolor, penetração consistente. Corpo da lanceta em polietileno de alta densidade (HDPE) e baixa densidade (LDPE), formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. Produto esterelizado por radiação gama. Produto com n° de registro na ANVISA, cx com 100und. Embalagem contendo lote, data de fabricação e validade. | Caixa | 350 | 7,47 |
|  | Lençol descartável de papel cor branca 50cm de largura, rolo com 50 metros. | Rolo | 65 | 3,51 |
|  | Lugol 2% 100 ml. | Unidade | 30 | 7,50 |
|  | Luva cirúrgica nº 7,0, estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível, hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 130 | 0,82 |
|  | Luva cirúrgica nº 7,5, estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível, hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 200 | 0,82 |
|  | Luva cirúrgica nº 8,0 estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica,isenta de resíduos e impurezas. Látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 250 | 0,82 |
|  | Luva cirúrgica nº 8,5 estéril látex natural, (tam. Nacional) anatômica, atóxica,isenta de resíduos e impurezas. Látex uniforme, homogêneo e resistente. Lubrificação bioabsorvível hipoalérgica. Todo material deve proporcionar manuseio asséptico seguro. | Par | 130 | 0,82 |
|  | Luva procedimento, tam. Extra Pequeno em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente. Forma ambidestra, lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 50 | 12,22 |
|  | Luva procedimento, tam. Pequeno em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra. Lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 170 | 12,22 |
|  | Luva procedimento, tam. Medio em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra. Lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 480 | 12,22 |
|  | Luva procedimento, tam. Grande em látex natural, não estéril, hipoalérgica, resistente, forma ambidestra. Lubrificante bioabsorvível. Isenta de resíduos e impurezas. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada, contendo identificação do produto, lote e validade. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 470 | 12,22 |
|  | Luva procedimento, tam Médio confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Superfície lisa. Sem talco. Redutor alérgico. Produto não-estéril.. Produto com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. | Caixa | 10 | 10,86 |
|  | Luva confeccionada com resina de polietileno de primeiro uso (não reciclado), atóxico, produtos com grau alimentício, isento de componentes metálicos. Em embalagem individual. Estéril. Tamanho: Único. Pacote com 100 unidades. Cor: Transparente | Pacote | 30 | 5,33 |
|  | Magnésio, sulfato de; 10% (0,81 mEq Mg++/mL) ampola 10ml | Ampola | 25 | 0,50 |
|  | Mascara descartável caixa c/ 50unidades. | Caixa | 10 | 3,51 |
|  | Metoclopramida, cloridrato de; 10mg/2ml ampola com 2ml – injetável (Plasil) | Ampola | 150 | 0,25 |
|  | Morfina, sulfato de; 10mg/ml ampola com 1ml - injetável (Dimorf) | Ampola | 25 | 0,76 |
|  | Papel Kraft 40cm de largura, 80 gr. Cor café. | Rolo | 150 | 21,18 |
|  | Papel para eletrocardiograma 90mm x 36mts. | Unidade | 5 | 11,41 |
|  | Papel para eletrocardiograma 48mm x 30mts. | Unidade | 5 | 2,11 |
|  | Pinça descartável, Modelo CHERON. Embalagem Individual. Esterilizada (em óxido de etileno). Validade 5 anos após esterilização. Registro na ANVISA. | Unidade | 1008 | 0,80 |
|  | Iodopovidine tópico 10% , produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) contendo 1% de iodo ativo em solução aquosa (ácido cítrico, glicerina, iodato de potassio, sódio neutralizador e água deionizada). É indicado como antisseptico da pele e mucosas e para curativos em geral. Embalagem com 1 litro. | Unidade | 3 | 12,80 |
|  | Iodopovidine degermante 10%, produto a base de polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) contendo 1% de iodo ativo em solução degermente (fosfato dissodico, lauril éter sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico, iodato de potassio e água deionizada). É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços. Embalagem com 1 litro. | Unidade | 3 | 12,80 |
|  | Prometazina, Cloridrato de; 25mg/ml ampola com 1ml - injetável (Fenergan) | Ampola | 25 | 1,45 |
|  | Protetor Ocular adulto, especialmente p/ a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 82mm x 57mm, embalado em caixa com 20 unidades. | Caixa | 5 | 10,56 |
|  | Protetor Ocular infantil, especialmente p/ a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 63mm x 45mm, embalado em caixa com 20 unidades. | Caixa | 5 | 10,56 |
|  | Recipiente p/ materiais perfuro cortantes e biológicos capacidade útil mínima de 13 litros e máxima 15 litros, com paredes rígidas, resistente a perfurações e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura. Alças e tampa protetora resistente e seguras. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante, embalagem segura. | Unidade | 150 | 2,10 |
|  | Seringa descartável para insulina u-100, c/ agulha acoplada 26G ½”,de 13 x 0,45mm. Atóxica, estéril, isenta de resíduos e impurezas. Bico com adaptação segura. Cilindro resistente transparente com anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1un e numerada no máximo de 10 em 10un, que proporcione dosagem precisa sem disperdício. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, lote e validade. | Unidade | 35000 | 0,15 |
|  | Seringa descartável 3 ml atóxica, estéril, isenta de impurezas e resíduos, bico com adaptação simples, segura e não centralizado. Cilindro transparente resistente, anel de retenção seguro, escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5 em 5ml. Embolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 6000 | 0,09 |
|  | Seringa descartável 5 ml atóxica, estéril, isenta de impurezas e resíduos, bico com adaptação simples, segura e não centralizado. Cilindro transparente resistente, anel de retenção seguro, escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5 em 5ml. Embolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 3000 | 0,10 |
|  | Seringa descartável 10 ml atóxica, estéril, isenta de impurezas e resíduos, bico com adaptação simples, segura e não centralizado. Cilindro transparente resistente, anel de retenção seguro, escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 1ml, numerada no máximo de 5e m 5ml. Embolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 3000 | 0,17 |
|  | Seringa descartável de 20 ml estéril, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, bico com adaptação luer lok, cilindro resistente transparente, anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 3000 | 0,30 |
|  | Seringa descartável de 60 ml estéril, para administração de dieta enteral. Atóxica, isenta de resíduos e impurezas, com bico cateter longo, com tampa, cilindro resistente transparente, anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 800 | 1,60 |
|  | Seringa descartável de 60 ml estéril, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, bico com adaptação luer lock, cilindro resistente transparente, anel de retenção seguro. Escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo 0,2ml, numerada no máximo de 2 em 2ml. Êmbolo resistente com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso ao cilindro. Embalagem segura com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote. | Unidade | 500 | 1,37 |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº08. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 150 | 0,32 |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº10. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 550 | 0,34 |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº12. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 550 | 0,35 |
|  | Sonda de aspiração traqueal Nº14. Sonda para aspiração de secreções e catarro do sistema respiratório e vias aéreas. Composto de tubo de PVC atóxico, flexível e conector. | Unidade | 150 | 0,38 |
|  | Sonda foley n. 16. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 100 | 1,63 |
|  | Sonda foley n. 18. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 100 | 1,63 |
|  | Sonda foley n. 22. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 300 | 1,63 |
|  | Sonda foley n. 24. Sonda utilizada para cateterismo vesical de demora, embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; feito de látex de borracha 100% natural; com ponta distal atraumátiva; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxica, apirogênica, siliconizada e esterilizada em óxido de etileno. | Unidade | 300 | 1,63 |
|  | Sonda uretral n. 08, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. . Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 800 | 0,32 |
|  | Sonda uretral n. 10, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. . Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 5000 | 0,31 |
|  | Sonda uretral n. 12, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 10000 | 0,34 |
|  | Sonda uretral n. 14, tubo em PVC, siliconizado, estéril, atóxica, apirogênica, flexível, transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício; conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa; embalagem individual. . Qualidade igual ou superior as marcas Biosani. Caso a marca é outra mas atende às descrições acima citadas exige-se amostra prévia. AMOSTRA | Unidade | 1000 | 0,38 |
|  | Soro fisiológico 0,9% 100ml. Sistema fechado. Solução fisiológica estéril em sistema fechado. Cada mL contém 0,9% de cloreto de sódio e água para injetáveis. Bolsa de 100 mL. | Frasco | 1000 | 1,63 |
|  | Soro fisiológico 0,9% 250ml. Sistema fechado. Solução fisiológica estéril em sistema fechado. Cada mL contém 0,9% de cloreto de sódio e água para injetáveis. Bolsa de 250 mL. | Frasco | 2150 | 1,80 |
|  | Soro fisiológico 0,9% 500ml. Sistema fechado. Solução fisiológica estéril em sistema fechado. Cada mL contém 0,9% de cloreto de sódio e água para injetáveis. Bolsa de 500 mL. | Frasco | 1050 | 1,90 |
|  | Soro glicofisiologico 5% 500ml. Sistema fechado. Solução de glicose a 5% + Cloreto de Sódio a 0,9%. Solução estéril e apirogênica. Bolsa de 500 mL | Frasco | 50 | 2,24 |
|  | Soro glicosado 5% 500ml. Sistema fechado. Solução isotônica de glicose a 5%. Solução estéril e apirogênica. Bolsa de 500ml. | Frasco | 50 | 2,30 |
|  | Soro Ringel – Lactato. Solução de Ringer com Lactato, sistema fechado, acondicionado em bolsa plástica flexível e transparente, com escala graduada impressa na bolsa. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação e validade; apresentar registro no Ministério da Saúde. Bolsa de 500ml. | Frasco | 50 | 3,73 |
|  | Tala de papelão para imobilização de dimensões 45x10 Tam G | Unidade | 530 | 1,98 |
|  | Tala de papelão para imobilização de dimensões 60x10 Tam M | Unidade | 530 | 1,97 |
|  | ### Touca descartável branca, com elástico. Tamanho único. Unissex, Confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, fabricado por processo automatizado que proporciona maior qualidade, padronização, uniformidade e higiene ao produto. Garmatura: 30gr. Pcte c/ 100 pçs. | Pacote | 30 | 4,91 |
|  | Tubo para coleta de sangue à vácuo com gel separador, tampa amarela. Tubo de 6ml. | Unidade | 2000 | 0,78 |
|  | Vaselina líquida 100%. Frasco 1 litro. | Unidade | 5 | 15,04 |
|  | Pipetas Plásticas 3ml, pacote com 500 | Pacote | 1 | 75,57 |
|  | Oxigênio medicinal, torpedo. (metro cúbico) | M³ | 55 | 80,00 |

## ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO

## ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n°10/2015

PROCESSO n° 13/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.

A (nome da licitante), por seu representante legal (documento em anexo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº -----------------, com sede na ------------------------------------, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no item 3.2  e respectivos subitens do edital em epígrafe.

Sendo a expressão da verdade, subscrevemo-nos.

Data, _________________________

________________________________

Nome do licitante e representante legal

Obs.: Esta Declaração deverá vir fora dos envelopes 01 e 02.