## Sheet1
ORÇAMENTO ANALÍTICO
AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANNA MISFELD
Proprietário: | Endereço:
Prefeitura Municipal de Agrolândia | ALAMEDA TROMBUDO ALTO, N°1978, BAIRRO TRÊS BARRAS, AGROLÂNDIA/SC
Descrição: Ampliação em estrutura de concreto armado com laje, fechamento em alvenaria rebocada e pintada, cobertura em madeira e telha |  |  | Área: Á. Existente (S/ alteração): 420,71 m² | BDI: |  | 20,34%
cerâmica e demais instalações hidráulicas e elétricas |  |  | Á. Reformar (Serviço): 25,55 m² Á. Ampliar: 42,83 m² | Data Base: JUN/2024 | Revisão: | R00
Referencia Orçamento: |  | Faixas da Curva ABC: |  | Valor do Orçamento:
SINAPI - JUNHO/2024 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: |  | A = 0% à 80%; B = 80% à 95%; C = 95% à 100% |  |  | 154270.99
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL
ITEM | SERVIÇO | UN | QUANT. | VALOR (S/ BDI) | BDI | VALOR (C/ BDI) |  | VALOR TOTAL |  | CÓDIGO | FONTE | CURVA ABC
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | ∑ | R$ | 5202.4968
1.1 | Administração Local | UN | 1,00 | 6.004,40 | 20,34% | 7.225,69 |  | R$ | 7.225,69 | CED001 | COMPOSIÇÃO | A
2 | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | ∑ | R$ | 1.324,43
2.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | M2 | 2,88 | 382,14 | 20,34% | 459,87 |  | R$ | 1.324,43 | CRD006 | COMPOSIÇÃO | A
3 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | ∑ | R$ | 1826.4096
3.1 | Demolição de Parede | M3 | 4,80 | 64,38 | 20,34% | 77,47 |  | R$ | 371,86 | 97625 | SINAPI-C | C
3.2 | Remoção de Azulejo (inclusive Argamassa de Assentamento) | M2 | 22,84 | 24,94 | 20,34% | 30,01 |  | R$ | 685,43 | 97633 | SINAPI-C | B
3.3 | Demolição de Piso de Concreto | M3 | 1,17 | 184,66 | 20,34% | 222,22 |  | R$ | 260,00 | 97627 | SINAPI-C | C
3.4 | Remoção de Telhamento | M2 | 50,38 | 4,86 | 20,34% | 5,85 |  | R$ | 294,72 | 97649 | SINAPI-C | C
3.5 | Remoção de Estrutura de Madeira do Telhado | M2 | 50,38 | 8,39 | 20,34% | 10,10 |  | R$ | 508,84 | 97650 | SINAPI-C | B
3.6 | Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas | M | 9,71 | 4,57 | 20,34% | 5,50 |  | R$ | 53,41 | CRD004 | COMPOSIÇÃO | C
3.7 | Retirada de Forro | M2 | 23,59 | 2,07 | 20,34% | 2,49 |  | R$ | 58,74 | 97640 | SINAPI-C | C
3.8 | Retirada de Estrutura de Fixação do Forro | M2 | 23,59 | 2,98 | 20,34% | 3,59 |  | R$ | 84,69 | 97642 | SINAPI-C | C
3.9 | Retirada de Esquadrias | M2 | 6,73 | 27,04 | 20,34% | 32,54 |  | R$ | 218,99 | 97645 | SINAPI-C | C
4 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | [5 empty] | ∑ | R$ | 5354.2728
4.1 | Estacas Escavadas Mecanicamente
4.1.1 | Mobilização e Desmobilização de Perfiratriz Hidráulica (ida e volta) | KM | 75,00 | 9,00 | 20,34% | 10,83 |  | R$ | 812,25 | CED103 | COMPOSIÇÃO | B
4.1.2 | Perfuração de Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm | M | 48,00 | 34,18 | 20,34% | 41,13 |  | R$ | 1.974,24 | CED104 | COMPOSIÇÃO | A
4.1.3 | Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) FCK=25MPA | M3 | 2,40 | 679,96 | 20,34% | 818,26 |  | R$ | 1.963,82 | CED003 | COMPOSIÇÃO | A
4.1.4 | Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 118,30 | 10,73 | 20,34% | 12,91 |  | R$ | 1.527,25 | 95577 | SINAPI-C | A
4.1.5 | Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 44,90 | 16,74 | 20,34% | 20,14 | R$ | 904,29 | 95583 | SINAPI-C | B
4.2 | Serviços Complementares
4.2.1 | Arrasamento Mecânico de Estaca de Concreto Armado | UN | 12,00 | 17,63 | 20,34% | 21,22 | R$ | 254,64 | 95601 | SINAPI-C | C
5 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | ∑ | R$ | 12767.9832
5.1 | Serviços Preliminares
5.1.1 | Locação de Obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas Pontaletadas a Cada 2m | M | 32,00 | 50,94 | 20,34% | 61,30 |  | R$ | 1.961,60 | CED004 | COMPOSIÇÃO | A
5.1.2 | Escavação Mecânizada para Bloco/Sapata, com previsão de fôrma | M3 | 3,46 | 42,26 | 20,34% | 50,86 |  | R$ | 175,98 | 96521 | SINAPI-C | C
5.2 | Blocos e Pilares de Fundação
5.2.1 | Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) | M3 | 1,82 | 679,96 | 20,34% | 818,26 |  | R$ | 1.489,23 | CED003 | COMPOSIÇÃO | A
5.2.2 | Fôrma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) | M2 | 20,45 | 84,92 | 20,34% | 102,19 |  | R$ | 2.089,79 | CED005 | COMPOSIÇÃO | A
5.2.3 | Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 17,40 | 18,76 | 20,34% | 22,58 |  | R$ | 392,89 | 96544 | SINAPI-C | C
5.2.4 | Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 24,40 | 16,67 | 20,34% | 20,06 |  | R$ | 489,46 | 96545 | SINAPI-C | B
5.2.5 | Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 33,70 | 14,47 | 20,34% | 17,41 |  | R$ | 586,72 | 96546 | SINAPI-C | B
5.2.6 | Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 10,40 | 21,16 | 20,34% | 25,46 |  | R$ | 264,78 | 96543 | SINAPI-C | C
5.3 | Vigas Baldrames
5.3.1 | Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) | M3 | 2,61 | 679,96 | 20,34% | 818,26 |  | R$ | 2.135,66 | CED003 | COMPOSIÇÃO | A
5.3.2 | Fôrma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) | M2 | 40,17 | 71,59 | 20,34% | 86,15 |  | R$ | 3.460,65 | CED007 | COMPOSIÇÃO | A
5.3.3 | Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 5,50 | 18,76 | 20,34% | 22,58 |  | R$ | 124,19 | 96544 | SINAPI-C | C
5.3.4 | Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 36,30 | 16,67 | 20,34% | 20,06 |  | R$ | 728,18 | 96545 | SINAPI-C | B
5.3.5 | Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 69,40 | 14,47 | 20,34% | 17,41 |  | R$ | 1.208,25 | 96546 | SINAPI-C | A
5.3.6 | Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 36,70 | 21,16 | 20,34% | 25,46 |  | R$ | 934,38 | 96543 | SINAPI-C | B
5.4 | Impermeabilização
5.4.1 | Impermeabilização das Vigas Baldrames com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica | M2 | 10,50 | 133,87 | 20,34% | 161,10 |  | R$ | 1.691,55 | 98546 | SINAPI-C | A
6 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | ∑ | R$ | 14135.3856
6.1 | Pilares para Cobertura
6.1.1 | Concreto Feito no Local, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento e adensamento) | M3 | 2,19 | 725,70 | 20,34% | 873,31 |  | R$ | 1.912,55 | CED002 | COMPOSIÇÃO | A
6.1.2 | Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de- obra para fabricação, montagem e desforma) | M2 | 41,58 | 113,04 | 20,34% | 136,03 |  | R$ | 5.656,13 | CED008 | COMPOSIÇÃO | A
6.1.3 | Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 110,10 | 11,14 | 20,34% | 13,41 |  | R$ | 1.476,44 | 92762 | SINAPI-C | A
6.1.4 | Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 49,20 | 14,65 | 20,34% | 17,63 |  | R$ | 867,40 | 92759 | SINAPI-C | B
6.2 | Vigas Cobertura
6.2.1 | Concreto Usinado, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) | M3 | 2,14 | 679,96 | 20,34% | 818,26 |  | R$ | 1.751,08 | CED003 | COMPOSIÇÃO | A
6.2.2 | Fôrma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de- obra para fabricação, montagem e desforma) | M2 | 35,07 | 145,90 | 20,34% | 175,58 |  | R$ | 6.157,59 | CED009 | COMPOSIÇÃO | A
6.2.3 | Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 78,00 | 12,57 | 20,34% | 15,13 |  | R$ | 1.180,14 | 92761 | SINAPI-C | A
6.2.4 | Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) | KG | 35,80 | 14,65 | 20,34% | 17,63 |  | R$ | 631,15 | 92759 | SINAPI-C | B
7 | FECHAMENTOS | [5 empty] | ∑ | R$ | 10465.416
7.1 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos
7.1.1 | Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 11,5x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa) | M2 | 30,76 | 83,91 | 20,34% | 100,98 |  | R$ | 3.106,14 | CED033 | COMPOSIÇÃO | A
7.1.2 | Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo (fornecimento e assentamento, incluso argamassa) | M2 | 91,04 | 88,98 | 20,34% | 107,08 |  | R$ | 9.748,56 | CED034 | COMPOSIÇÃO | A
7.2 | Vergas e Contravergas
7.2.1 | Vergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e Armadura) | M | 11,30 | 74,33 | 20,34% | 89,45 |  | R$ | 1.010,79 | CED030 | COMPOSIÇÃO | B
7.2.2 | Contravergas, moldadas no local, h=20cm (incluso Fôrmas, Concreto e Armadura) | M | 10,30 | 54,04 | 20,34% | 65,03 |  | R$ | 669,81 | CED031 | COMPOSIÇÃO | B
8 | ESTRUTURA COBERTURA | [5 empty] | ∑ | R$ | 1172.8152
8.1 | Trama de Pinus Tratado, composta por: - Terças 6x12 | M2 | 61,85 | 18,71 | 20,34% | 22,52 |  | R$ | 1.392,86 | CED053 | COMPOSIÇÃO | A
8.2 | Base de Madeira para Caixa d'Água, composta por: - Assoalho de Tábuas 30x2,5cm - Caibros 6x12cm à cada 26cm - Terças e Pontaletes 7x14cm | UN | 1,00 | 196,15 | 20,34% | 236,05 |  | R$ | 236,05 | CED054 | COMPOSIÇÃO | C
9 | TELHAMENTO | [5 empty] | ∑ | R$ | 10756.7208
9.1 | Telha Sanduíche Pré-Pintada, Composta por: - Telha em Galvalume, e=0,5mm, Trapezoidal 40cm - Lã de Rocha 50mm - Telha em Galvalume, e=0,43mm, Trapezoidal 40cm | M2 | 61,73 | 201,11 | 20,34% | 242,02 |  | R$ | 14.939,89 | CED056 | COMPOSIÇÃO | A
10 | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | ∑ | R$ | 2896.4448
10.1 | Calha Platibanda em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm) | M | 10,82 | 62,02 | 20,34% | 74,63 |  | R$ | 807,50 | 94227 | SINAPI-C | B
10.2 | Rufo Capa em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm) | M | 28,62 | 51,04 | 20,34% | 61,42 |  | R$ | 1.757,84 | 94231 | SINAPI-C | A
10.3 | Rufo Interno em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm) | M | 13,54 | 51,04 | 20,34% | 61,42 |  | R$ | 831,63 | 94231 | SINAPI-C | B
10.4 | Rufo Externo em Chapa em Aço Galvanizado, em Chapa 24 (e=0,65mm) | M | 10,19 | 51,04 | 20,34% | 61,42 |  | R$ | 625,87 | 94231 | SINAPI-C | B
11 | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | ∑ | R$ | 2739.2184
11.1 | Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador a Percussão | M2 | 36,24 | 3,63 | 20,34% | 4,37 |  | R$ | 158,37 | 97083 | SINAPI-C | C
11.2 | Lastro de Brita Graduada, e=8cm | M3 | 2,90 | 198,44 | 20,34% | 238,80 |  | R$ | 692,52 | 100324 | SINAPI-C | B
11.3 | Lona 150 Micras (fornecimento e instalação) | M2 | 36,24 | 3,46 | 20,34% | 4,16 |  | R$ | 150,76 | 97087 | SINAPI-C | C
11.4 | Tela Soldada Q-92 (fornecimento, corte e colocação com espaçador) | M2 | 36,24 | 16,61 | 20,34% | 19,99 |  | R$ | 724,44 | CED061 | COMPOSIÇÃO | B
11.5 | Piso de Concreto Usinado, e= 7cm, Fck= 25MPa (fornecimento, lançamento, adensamento, bombeamento e sarrafeamento) | M3 | 2,54 | 679,96 | 20,34% | 818,26 |  | R$ | 2.078,38 | CED003 | COMPOSIÇÃO | A
12 | REDE SANITÁRIA | [5 empty] | ∑ | R$ | 3440.124
12.1 | Caixas de Passagem
12.1.1 | Caixa de Gordura, Ø30cm, PVC (V= 19L) | UN | 1,00 | 398,36 | 20,34% | 479,39 |  | R$ | 479,39 | 98110 | SINAPI-C | B
12.1.2 | Caixa de Inspeção, 60x60cm, em Alvenaria | UN | 2,00 | 497,52 | 20,34% | 598,72 |  | R$ | 1.197,44 | 97906 | SINAPI-C | A
12.2 | Caixas Sifonadas
12.2.1 | Caixa sifonada ¦ 150x150x50 | UN | 4,00 | 72,19 | 20,34% | 86,87 |  | R$ | 347,48 | CHD031 | COMPOSIÇÃO | C
12.3 | PVC Esgoto
12.3.1 | Curva 90 curta ¦ 40 mm | UN | 3,00 | 12,67 | 20,34% | 15,25 |  | R$ | 45,75 | 89728 | SINAPI-C | C
12.3.2 | Joelho 45 ¦ 50 mm | UN | 8,00 | 15,03 | 20,34% | 18,09 |  | R$ | 144,72 | 89732 | SINAPI-C | C
12.3.3 | Joelho 90 ¦ 100 mm | UN | 1,00 | 25,68 | 20,34% | 30,90 |  | R$ | 30,90 | 89744 | SINAPI-C | C
12.3.4 | Joelho 90 ¦ 40 mm | UN | 3,00 | 10,49 | 20,34% | 12,62 |  | R$ | 37,86 | 89724 | SINAPI-C | C
12.3.5 | Joelho 90 ¦ 50 mm | UN | 17,00 | 14,48 | 20,34% | 17,43 |  | R$ | 296,31 | 89731 | SINAPI-C | C
12.3.6 | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário ¦ 40 mm - 1.1/2" | UN | 3,00 | 10,49 | 20,34% | 12,62 |  | R$ | 37,86 | 89724 | SINAPI-C | C
12.3.7 | Junção simples ¦ 100 mm - 50 mm | UN | 1,00 | 31,21 | 20,34% | 37,56 |  | R$ | 37,56 | CHD019 | COMPOSIÇÃO | C
12.3.8 | Junção simples ¦ 100 mm- 100 mm | UN | 1,00 | 45,39 | 20,34% | 54,62 |  | R$ | 54,62 | 89797 | SINAPI-C | C
12.3.9 | Junção simples ¦ 50 mm - 50 mm | UN | 3,00 | 24,39 | 20,34% | 29,35 |  | R$ | 88,05 | 89785 | SINAPI-C | C
12.3.10 | Junção simples ¦ 75 mm - 50 mm | UN | 1,00 | 30,74 | 20,34% | 36,99 |  | R$ | 36,99 | CHD018 | COMPOSIÇÃO | C
12.3.11 | Redução excêntrica ¦ 75 mm - 50 mm | UN | 1,00 | 16,10 | 20,34% | 19,37 |  | R$ | 19,37 | 89549 | SINAPI-C | C
12.3.12 | Terminal de ventilação ¦ 50 mm | UN | 1,00 | 6,84 | 20,34% | 8,23 |  | R$ | 8,23 | 39319 | SINAPI-I | C
12.3.13 | Tubo rígido c/ ponta lisa ¦ 100 mm - 4" | M | 8,40 | 36,69 | 20,34% | 44,15 |  | R$ | 370,86 | 89714 | SINAPI-C | C
12.3.14 | Tubo rígido c/ ponta lisa ¦ 40 mm | M | 3,10 | 21,55 | 20,34% | 25,93 |  | R$ | 80,38 | 89711 | SINAPI-C | C
12.3.15 | Tubo rígido c/ ponta lisa ¦ 50 mm - 2" | M | 37,80 | 26,33 | 20,34% | 31,69 |  | R$ | 1.197,88 | 89712 | SINAPI-C | A
12.3.16 | Tubo rígido c/ ponta lisa ¦ 75 mm - 3" | M | 2,50 | 32,51 | 20,34% | 39,12 |  | R$ | 97,80 | 89713 | SINAPI-C | C
12.3.17 | Tê sanitário ¦ 100 mm - 50 mm | UN | 1,00 | 49,51 | 20,34% | 59,58 |  | R$ | 59,58 | CHD021 | COMPOSIÇÃO | C
12.3.18 | Tê sanitário ¦ 50 mm - 50 mm | UN | 4,00 | 22,63 | 20,34% | 27,23 |  | R$ | 108,92 | 89784 | SINAPI-C | C
13 | REDE PLUVIAL | [5 empty] | ∑ | R$ | 369.54
13.1 | PVC Esgoto
13.1.1 | Curva 90 curta ¦ 100 mm | UN | 4,00 | 36,92 | 20,34% | 44,43 |  | R$ | 177,72 | 89748 | SINAPI-C | C
13.1.2 | Joelho 90 ¦ 100 mm | UN | 2,00 | 25,68 | 20,34% | 30,90 |  | R$ | 61,80 | 89744 | SINAPI-C | C
13.1.3 | Tubo rígido c/ ponta lisa ¦ 100 mm - 4" | M | 6,20 | 36,69 | 20,34% | 44,15 |  | R$ | 273,73 | 89714 | SINAPI-C | C
14 | REDE HIDRÁULICA | [5 empty] | ∑ | R$ | 3665.4552
14.1 | Metais
14.1.1 | Registro de gaveta c/ canopla cromada ¦ 3/4" | UN | 10,00 | 94,48 | 20,34% | 113,70 |  | R$ | 1.137,00 | 89987 | SINAPI-C | B
14.1.2 | Registro esfera VS compacto soldável PVC ¦ 50 mm | UN | 2,00 | 66,68 | 20,34% | 80,24 |  | R$ | 160,48 | 94492 | SINAPI-C | C
14.2 | PVC Rígido Soldável
14.2.1 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro ¦ 25 mm - 3/4" | UN | 20,00 | 7,13 | 20,34% | 8,58 | R$ | 171,60 | 89383 | SINAPI-C | C
14.2.2 | Bucha de redução sold. longa ¦ 50 mm - 32 mm | UN | 3,00 | 11,68 | 20,34% | 14,06 | R$ | 42,18 | CHD010 | COMPOSIÇÃO | C
14.2.3 | Curva 90 soldável ¦ 25 mm | UN | 2,00 | 12,53 | 20,34% | 15,08 | R$ | 30,16 | 89364 | SINAPI-C | C
14.2.4 | Curva 90 soldável ¦ 32 mm | UN | 1,00 | 16,83 | 20,34% | 20,25 | R$ | 20,25 | 89415 | SINAPI-C | C
14.2.5 | Curva 90 soldável ¦ 50 mm | UN | 5,00 | 22,48 | 20,34% | 27,05 | R$ | 135,25 | 89503 | SINAPI-C | C
14.2.6 | Joelho 45 soldável ¦ 50 mm | UN | 3,00 | 17,13 | 20,34% | 20,61 | R$ | 61,83 | 89502 | SINAPI-C | C
14.2.7 | Joelho 90° soldável ¦ 25 mm | UN | 7,00 | 10,36 | 20,34% | 12,47 | R$ | 87,29 | 89362 | SINAPI-C | C
14.2.8 | Joelho de redução 90 soldável ¦ 32 mm - 25 mm | UN | 6,00 | 11,17 | 20,34% | 13,44 | R$ | 80,64 | CHD013 | COMPOSIÇÃO | C
14.2.9 | Tubos ¦ 25 mm | M | 26,00 | 25,65 | 20,34% | 30,87 | R$ | 802,62 | 89356 | SINAPI-C | B
14.2.10 | Tubos ¦ 32 mm | M | 12,60 | 19,73 | 20,34% | 23,74 | R$ | 299,12 | 89403 | SINAPI-C | C
14.2.11 | Tubos ¦ 50 mm | M | 50,80 | 17,51 | 20,34% | 21,07 | R$ | 1.070,36 | 89449 | SINAPI-C | B
14.2.12 | Tê 90 soldável ¦ 25 mm | UN | 2,00 | 14,22 | 20,34% | 17,11 | R$ | 34,22 | 89395 | SINAPI-C | C
14.2.13 | Tê 90 soldável ¦ 50 mm | UN | 1,00 | 22,99 | 20,34% | 27,67 | R$ | 27,67 | 89625 | SINAPI-C | C
14.2.14 | Tê de redução 90 soldável ¦ 32 mm - 25 mm | UN | 1,00 | 14,25 | 20,34% | 17,15 | R$ | 17,15 | 89622 | SINAPI-C | C
14.2.15 | Tê de redução 90 soldável ¦ 50 mm - 25 mm | UN | 2,00 | 20,11 | 20,34% | 24,20 | R$ | 48,40 | 89627 | SINAPI-C | C
14.2.16 | Tê de redução 90 soldável ¦ 50 mm - 32 mm | UN | 5,00 | 26,63 | 20,34% | 32,05 | R$ | 160,25 | CHD014 | COMPOSIÇÃO | C
14.3 | PVC Soldável Azul c/ Bucha de Latão
14.3.1 | Joelho 90º soldável com bucha de latão ¦ 25 mm - 3/4" | UN | 1,00 | 16,67 | 20,34% | 20,06 | R$ | 20,06 | 89366 | SINAPI-C | C
14.3.2 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão ¦ 25 mm- 1/2" | UN | 8,00 | 13,49 | 20,34% | 16,23 | R$ | 129,84 | 90373 | SINAPI-C | C
14.3.3 | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central ¦ 25 mm -1/2" | UN | 2,00 | 20,91 | 20,34% | 25,16 | R$ | 50,32 | 89396 | SINAPI-C | C
14.4 | Caixa d'Água
14.4.1 | Caixa d'Água tipo Tanque em Polietileno 1.000 Litros | UN | 1,00 | 419,00 | 20,34% | 504,22 | R$ | 504,22 | CHD201 | COMPOSIÇÃO | B
15 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | ∑ | R$ | 2295.216
15.1 | Abrigos
15.1.1 | Abrigo de Gás (2-P45) | UN | 1,00 | 2.063,04 | 20,34% | 2.482,66 |  | R$ | 2.482,66 | CPR111 | COMPOSIÇÃO | A
15.2 | Pontos
15.2.1 | Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 3/4") | UN | 1,00 | 585,96 | 20,34% | 705,14 |  | R$ | 705,14 | CPR101 | COMPOSIÇÃO | B
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | ∑ | R$ | 10096.056
16.1 | Infraestrutura do Ramal de Carga e Aterramento
16.1.1 | Eletroduto PVC Rígido 1" (fornecimento e instalação) | M | 10,00 | 19,55 | 20,34% | 23,53 |  | R$ | 235,30 | 91872 | SINAPI-C | C
16.2 | Fiação do Ramal de Carga e Aterramento
16.2.1 | Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV | M | 50,00 | 11,00 | 20,34% | 13,24 |  | R$ | 662,00 | 91931 | SINAPI-C | B
16.3 | Quadro de Distribuição
16.3.1 | Quadro de Distribuição de Energia para 18 Disjuntores, em Chapa de Aço Galvanizado, com Barramento Trifasico e Neutro (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 494,39 | 20,34% | 594,95 |  | R$ | 594,95 | 101883 | SINAPI-C | B
16.4 | Disjuntores
16.4.1 | Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação) | UN | 2,00 | 11,44 | 20,34% | 13,77 |  | R$ | 27,54 | 93653 | SINAPI-C | C
16.4.2 | Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 13,67 | 20,34% | 16,45 |  | R$ | 16,45 | 93655 | SINAPI-C | C
16.4.3 | Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 13,67 | 20,34% | 16,45 |  | R$ | 16,45 | 93656 | SINAPI-C | C
16.4.4 | Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e instalação) | UN | 2,00 | 15,47 | 20,34% | 18,62 |  | R$ | 37,24 | 93657 | SINAPI-C | C
16.4.5 | Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) | UN | 3,00 | 137,07 | 20,34% | 164,95 |  | R$ | 494,85 | CEL013 | COMPOSIÇÃO | B
16.4.6 | Disjuntor DR 40A (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 139,33 | 20,34% | 167,67 |  | R$ | 167,67 | CEL014 | COMPOSIÇÃO | C
16.5 | Infraestrutura dos Pontos
16.5.1 | Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas Octogonais e Caixas 4"x2") | UN | 38,00 | 135,50 | 20,34% | 163,06 | R$ | 6.196,28 | CEL200 | COMPOSIÇÃO | A
16.6 | Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas
16.6.1 | Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) | UN | 10,00 | 61,71 | 20,34% | 74,26 | R$ | 742,60 | CEL201 | COMPOSIÇÃO | B
16.6.2 | Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 10A 2P+T com Placa) | UN | 25,00 | 100,19 | 20,34% | 120,57 | R$ | 3.014,25 | CEL202 | COMPOSIÇÃO | A
16.6.3 | Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 4mm² e Tomada 20A 2P+T com Placa) | UN | 2,00 | 134,73 | 20,34% | 162,13 | R$ | 324,26 | CEL203 | COMPOSIÇÃO | C
16.6.4 | Ponto de Equipamento Elétrico (Fiação 6mm² e Placa) | UN | 1,00 | 144,67 | 20,34% | 174,10 | R$ | 174,10 | CEL204 | COMPOSIÇÃO | C
16.7 Luminárias
16.7.1 | Plafon - Embutir Quadrada - 40x40 - 6.000K | M | 4,00 | 182,64 | 20,34% | 219,79 | R$ | 879,16 | CEL105 | COMPOSIÇÃO | B
16.7.2 | Plafon - Embutir Quadrada - 30x30 - 6.000K | M | 6,00 | 60,83 | 20,34% | 73,20 | R$ | 439,20 | CEL107 | COMPOSIÇÃO | B
17 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [5 empty] | ∑ | R$ | 15766.056
17.1 | Impermeabilização
17.1.1 | Impermeabliização com Argamassa Polimérica Semi-Flexível Bicomponente, 3 Demãos Cruzadas | M2 | 35,13 | 35,12 | 20,34% | 42,26 |  | R$ | 1.484,59 | 98555 | SINAPI-C | A
17.2 | Chapisco
17.2.1 | Chapisco Interno, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 | M2 | 271,33 | 4,95 | 20,34% | 5,96 |  | R$ | 1.617,13 | 87879 | SINAPI-C | A
17.2.2 | Chapisco Externo, aplicado com Colher de Pedreiro, Argamassa Traço 1:3 | M2 | 108,43 | 4,95 | 20,34% | 5,96 |  | R$ | 646,24 | 87879 | SINAPI-C | B
17.3 | Massa Única (Reboco/Emboço)
17.3.1 | Massa Única Interna, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8 | M2 | 93,69 | 39,40 | 20,34% | 47,41 |  | R$ | 4.441,84 | 87529 | SINAPI-C | A
17.3.2 | Massa Única Interna, para Cerâmica, Argamassa Traço 1:2:8 | M2 | 177,64 | 28,48 | 20,34% | 34,27 |  | R$ | 6.087,72 | 87547 | SINAPI-C | A
17.3.3 | Massa Única Externa, para Pintura, Argamassa Traço 1:2:8 | M2 | 108,43 | 39,40 | 20,34% | 47,41 |  | R$ | 5.140,67 | 87529 | SINAPI-C | A
17.4 | Contrapiso/Regularização
17.4.1 | Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4 | M2 | 45,53 | 45,25 | 20,34% | 54,45 |  | R$ | 2.479,11 | 87630 | SINAPI-C | A
18 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | [5 empty] | ∑ | R$ | 20148.6672
18.1 | Granito
18.1.1 | Soleira de Granito Jateada, e=2cm, para Portas (fornecimento e assentamento) | M2 | 1,19 | 778,51 | 20,34% | 936,86 |  | R$ | 1.114,86 | CED200 | COMPOSIÇÃO | B
18.1.2 | Peitoril de Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento e assentamento) | M2 | 1,22 | 778,51 | 20,34% | 936,86 |  | R$ | 1.142,97 | CED200 | COMPOSIÇÃO | B
18.1.3 | Bancada em Granito Polido, e=2cm, para Janelas (fornecimento e assentamento) | M2 | 1,14 | 778,51 | 20,34% | 936,86 |  | R$ | 1.068,02 | CED200 | COMPOSIÇÃO | B
18.2 Cerâmico
18.2.1 | Piso Cerâmico Acetinado Fosco 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa | M2 | 59,47 | 71,43 | 20,34% | 85,96 |  | R$ | 5.112,04 | 87257 | SINAPI-C | A
18.2.2 | Piso Cerâmico Antiderrapante 60x60, PEI 5, assentado com Argamassa | M2 | 9,65 | 71,43 | 20,34% | 85,96 |  | R$ | 829,51 | 87257 | SINAPI-C | B
18.2.3 | Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa | M | 22,18 | 13,47 | 20,34% | 16,21 | R$ | 359,54 | 88650 | SINAPI-C | C
18.2.4 | Azulejos 30x60cm (fornecimento e assentamento) | M2 | 177,64 | 85,87 | 20,34% | 103,34 | R$ | 18.357,32 | CED201 | COMPOSIÇÃO | A
19 | PINTURA | [5 empty] | ∑ | R$ | 2877.0552
19.1 | Selador Acrílico, 01 demãos | M2 | 202,12 | 3,82 | 20,34% | 4,60 |  | R$ | 929,75 | 88485 | SINAPI-C | B
19.2 | Pintura Acrílica, 02 demãos | M2 | 202,12 | 12,61 | 20,34% | 15,17 |  | R$ | 3.066,16 | 88489 | SINAPI-C | A
20 | FORRO | [5 empty] | ∑ | R$ | 4768.092
20.1 | Forro de PVC em Réguas, Liso (inclusive estrutura de fixação, fornecimento e colocação) | M2 | 59,47 | 75,77 | 20,34% | 91,18 |  | R$ | 5.422,47 | 96485 | SINAPI-C | A
20.2 | Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação) | M | 78,27 | 12,74 | 20,34% | 15,33 |  | R$ | 1.199,88 | 96121 | SINAPI-C | A
21 | ESQUADRIAS | [5 empty] | ∑ | R$ | 17323.668
21.1 | Janelas
21.1.1 | J1 - 0,80x0,85 (01 unidades) 01 FL MAXIM AR - Alumínio branco e Vidro 6mm | M2 | 0,68 | 701,49 | 20,34% | 844,17 |  | R$ | 574,04 | 94569 | SINAPI-C | B
21.1.2 | J2 - 1,00x1,55 (02 unidades) 04 FLS BASCULANTES - Alumínio branco e Vidro 6mm | M2 | 3,10 | 525,21 | 20,34% | 632,04 |  | R$ | 1.959,32 | CES001 | COMPOSIÇÃO | A
21.1.3 | J4 - 1,50x1,45 (01 unidades) 02 FLS DE CORRER - Alumínio branco e Vidro 6mm | M2 | 2,18 | 360,97 | 20,34% | 434,39 |  | R$ | 946,97 | 94570 | SINAPI-C | B
21.2 | Portas
21.2.1 | P1 - 0,90x2,10 (05 unidades) 01 FL DE CORRER - Lambri de Alumínio Branco | M2 | 9,45 | 922,43 | 20,34% | 1.110,05 |  | R$ | 10.489,97 | 91341 | SINAPI-C | A
21.2.2 | P2 - 0,90x2,55 (03 unidades) 01 FOLHA DE ABRIR COM BANDEIRA - Lambri de Alumínio Branco e Vidro 6mm | M2 | 6,89 | 922,43 | 20,34% | 1.110,05 |  | R$ | 7.648,24 | 91341 | SINAPI-C | A
21.3 | Janela de Enrolar
21.3.1 | JPP - 2,00x1,10 (01 unidades) Passa Prato 01 Fl de Enrolar - Aço Galvanizado Branco | M2 | 2,20 | 922,43 | 20,34% | 1.110,05 |  | R$ | 2.442,11 | 91341 | SINAPI-C | A
22 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | ∑ | R$ | 2561.1048
22.1 | Lavatório de Louça, incluso: - Lavatório de Louça Branca Suspenso, 35,5x44,5 - Sifão Copo em PVC Cromado - Válvula em Metal Cromado 1.1/2" x 1.1/2" - Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm | UN | 4,00 | 286,22 | 20,34% | 344,44 |  | R$ | 1.377,76 | 86942 | SINAPI-C | A
22.2 | Vaso Sanitário com Caixa Acoplada, incluso: - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada - Engate Flexível em Plástico, 1/2" x 30cm - Anel de Vedação 100mm | UN | 1,00 | 492,93 | 20,34% | 593,19 |  | R$ | 593,19 | 86931 | SINAPI-C | B
22.3 | Assento Sanitário Convencional (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 45,90 | 20,34% | 55,24 |  | R$ | 55,24 | 100849 | SINAPI-C | C
22.4 | Torneira de mesa para lavatórios em Aço Inox com fechamento automático | M2 | 4,00 | 142,59 | 20,34% | 171,59 |  | R$ | 686,36 | CHD405 | COMPOSIÇÃO | B
22.5 | Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo Ducha (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 94,50 | 20,34% | 113,72 |  | R$ | 113,72 | 100860 | SINAPI-C | C
22.6 | Exaustor/Renovador de Ar 150m³/h (fornecimento e instalação) | UN | 2,00 | 303,65 | 20,34% | 365,41 |  | R$ | 730,82 | CPR301 | COMPOSIÇÃO | B
23 | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | ∑ | R$ | 755.568
23.1 | Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 57,80 | 20,34% | 69,56 | R$ | 69,56 | 95547 | SINAPI-C | C
23.2 | Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 53,03 | 20,34% | 63,82 | R$ | 63,82 | CAC007 | COMPOSIÇÃO | C
23.3 | Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo de 300m (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 53,03 | 20,34% | 63,82 | R$ | 63,82 | CAC008 | COMPOSIÇÃO | C
23.4 | Gancho para Pendurar Utensílios (fornecimento e instalação) | UN | 1,00 | 33,96 | 20,34% | 40,87 | R$ | 40,87 | CAC009 | COMPOSIÇÃO | C
23.5 | Lixeira Basculante de PVC 12 Litros | UN | 1,00 | 35,65 | 20,34% | 42,90 | R$ | 42,90 | CAC011 | COMPOSIÇÃO | C
23.6 | Espelho 60x90 | UN | 1,00 | 361,98 | 20,34% | 435,61 | R$ | 435,61 | CAC023 | COMPOSIÇÃO | C
23.7 | Ventilação Forçada | UN | 2,00 | 138,28 | 20,34% | 166,41 | R$ | 332,82 | CAC024 | COMPOSIÇÃO | C
24 | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | ∑ | R$ | 542.556
24.1 | Placa de Sinalização em Acrílico, 12x20cm (fornecimento e instalação) | UN | 6,00 | 81,99 | 20,34% | 98,67 |  | R$ | 592,02 | CAC020 | COMPOSIÇÃO | B
24.2 | PLACA SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM ACRÍLICO 20X20CM "Cor de Fundo: Azul Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm Observação: Referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C - Símbolo de Padrão Internacional" | UN | 1,00 | 134,23 | 20,34% | 161,53 |  | R$ | 161,53 | CAC021 | COMPOSIÇÃO | C
25 | ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | ∑ | R$ | 1391.0832
25.1 | Iluminação e Sinalização de Emergência
25.1.1 | Bloco Autônomo com Indicação de Saída | UN | 5,00 | 71,65 | 20,34% | 86,22 |  | R$ | 431,10 | CPR001 | COMPOSIÇÃO | C
25.1.2 | Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência | UN | 4,00 | 19,74 | 20,34% | 23,76 |  | R$ | 95,04 | 97599 | SINAPI-C | C
25.1.3 | Bloco Autônomo de Iluminação de 2 Faróis de 55W | UN | 2,00 | 366,99 | 20,34% | 441,64 |  | R$ | 883,28 | CPR005 | COMPOSIÇÃO | B
25.2 | Extintores
25.2.1 | Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg | UN | 2,00 | 186,44 | 20,34% | 224,36 |  | R$ | 448,72 | 101908 | SINAPI-C | B
25.3 | Ventilação
25.3.1 | Grade de Ventilação Redonda, Ø155mm (fornecimento e instalação) | UN | 2,00 | 30,71 | 20,34% | 36,96 |  | R$ | 73,92 | CPR120 | COMPOSIÇÃO | C
TOTAL: | R$ | 214.265,27

## Sheet2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1° MÊS | % | 2° MÊS | % | 3° MÊS | % | 4° MÊS | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ | 7.225,69 | 3,37% | R$ | 1.167,97 | 16,16% | R$ | 1.463,73 | 20,26% | R$ | 2.162,09 | 29,92% | R$ | 2.431,90 | 33,66%
2 | CANTEIRO DE OBRA | R$ | 1.324,43 | 0,62% | R$ | 1.324,43 | 100,00% |  | - | - |  | - | - |  | - | -
3 | DEMOLIÇÕES | R$ | 2.536,68 | 1,18% | R$ | 2.536,68 | 100,00% |  | - | - |  | - | - |  | - | -
4 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | R$ | 7.436,49 | 3,47% | R$ | 7.436,49 | 100,00% |  | - | - |  | - | - |  | - | -
5 | INFRAESTRUTURA | R$ | 17.733,31 | 8,28% | R$ 12.413,32 |  | 70,00% | R$ | 5.319,99 | 30,00% |  | - | - |  | - | -
6 | SUPRAESTRUTURA | R$ | 19.632,48 | 9,16% | R$ | 7.852,99 | 40,00% | R$ 11.779,49 |  | 60,00% |  | - | - |  | - | -
7 | FECHAMENTOS | R$ | 14.535,30 | 6,78% |  | - | - | R$ | 7.267,65 | 50,00% | R$ | 7.267,65 | 50,00% |  | - | -
8 | ESTRUTURA COBERTURA | R$ | 1.628,91 | 0,76% |  | - | - |  | - | - | R$ | 1.628,91 | 100,00% |  | - | -
9 | TELHAMENTO | R$ | 14.939,89 | 6,97% |  | - | - |  | - | - | R$ 14.939,89 |  | 100,00% |  | - | -
10 | CALHAS E RUFOS | R$ | 4.022,84 | 1,88% |  | - | - |  | - | - | R$ | 4.022,84 | 100,00% |  | - | -
11 | PISO DE CONCRETO | R$ | 3.804,47 | 1,78% | R$ | 1.902,24 | 50,00% | R$ | 1.902,24 | 50,00% |  | - | - |  | - | -
12 | REDE SANITÁRIA | R$ | 4.777,95 | 2,23% |  | - | - | R$ | 2.388,98 | 50,00% | R$ | 2.388,98 | 50,00% |  | - | -
13 | REDE PLUVIAL | R$ | 513,25 | 0,24% |  | - | - |  | - | - |  | - | - | R$ | 513,25 | 100,00%
14 | REDE HIDRÁULICA | R$ | 5.090,91 | 2,38% |  | - | - | R$ | 1.527,27 | 30,00% | R$ | 3.563,64 | 70,00% |  | - | -
15 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | R$ | 3.187,80 | 1,49% |  | - | - | R$ | 1.593,90 | 50,00% | R$ | 1.593,90 | 50,00% |  | - | -
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 14.022,30 | 6,54% |  | - | - | R$ | 1.402,23 | 10,00% | R$ | 5.608,92 | 40,00% | R$ | 7.011,15 | 50,00%
17 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | R$ | 21.897,30 | 10,22% |  | - | - | R$ | 8.758,92 | 40,00% | R$ | 8.758,92 | 40,00% | R$ | 4.379,46 | 20,00%
18 | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | R$ | 27.984,26 | 13,06% |  | - | - |  | - | - |  | - | - | R$ 27.984,26 |  | 100,00%
19 | PINTURA | R$ | 3.995,91 | 1,86% |  | - | - |  | - | - | R$ | 1.997,96 | 50,00% | R$ | 1.997,96 | 50,00%
20 | FORRO | R$ | 6.622,35 | 3,09% |  | - | - |  | - | - | R$ | 6.622,35 | 100,00% |  | - | -
21 | ESQUADRIAS | R$ | 24.060,65 | 11,23% |  | - | - |  | - | - |  | - | - | R$ 24.060,65 |  | 100,00%
22 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS | R$ | 3.557,09 | 1,66% |  | - | - |  | - | - | R$ | 3.557,09 | 100,00% |  | - | -
23 | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | R$ | 1.049,40 | 0,49% |  | - | - |  | - | - |  | - | - | R$ | 1.049,40 | 100,00%
24 | ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE | R$ | 753,55 | 0,35% |  | - | - |  | - | - |  | - | - | R$ | 753,55 | 100,00%
25 | ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | R$ | 1.932,06 | 0,90% |  | - | - |  | - | - |  | - | - | R$ | 1.932,06 | 100,00%
SUBTOTAL | R$ | 214.265,27 | 100,00% | R$ | 34.634,11 | 16,16% | R$ | 43.404,39 | 20,26% | R$ | 64.113,13 | 29,92% | R$ | 72.113,63 | 33,66%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | R$ | 34.634,11 | 16,16% | R$ | 78.038,51 | 36,42% | R$ 142.151,64 66,34% |  |  | R$ 214.265,27 |  | 100,00%

## Sheet3
COMPOSIÇÃO DE BDI
O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:
FÓRMULA BDI
(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) BDI = _______________________________________ -1 (1-I)
Tipo de Obra:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):
AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3,00%
S = Taxa de Seguros |  |  | 0,40%
G = Taxa de Garantias |  |  | 0,40%
R = Taxa de Riscos |  |  | 0,97%
DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0,59%
L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6,60%
I = Taxa de Incidência de Impostos |  |  | 6,65%
I1: PIS e COFINS |  | 3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  | 3,00%
| ∑ | 6,65%
Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:
| BDI = | 20,34%
COMPOSIÇÃO DE BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:
FÓRMULA BDI
(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) BDI = _______________________________________ -1 (1-I)
Tipo de Obra:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):
AC = Taxa de Administração Central |  |  | 1,50%
S = Taxa de Seguros |  |  | 0,15%
G = Taxa de Garantias |  |  | 0,15%
R = Taxa de Riscos |  |  | 0,56%
DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0,85%
L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 3,50%
I = Taxa de Incidência de Impostos |  |  | 6,65%
I1: PIS e COFINS |  | 3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  | 3,00%
| ∑ | 6,65%
Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:
BDI = | 14,45%
CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Foi previsto como refência de impacto esperado para os itens associados à
Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo
Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.
Tipo de Obra:
Construção de Edifícios
Logo, utilizou-se o seguinte percentual:
3,49%